Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

www.pcmwolow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wolow.pl

___________________________________________________________________

Wołów, 05.10.2017 r.

21/PCM/2017/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ – 4 - 7

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 21/PCM/2017/ZP/A Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typ B wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu punktu 3.8. SIWZ oraz §1 ust. 3 pkt. h) wzoru umowy, czy przez „zapewnienie serwisu pogwarancyjnego” zamawiający uzna za wystarczające wskazanie przez Wykonawcę podmiotu, który świadczy usługi serwisowe?  W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie przez jaki okres zamawiający oczekuje serwisu pogwarancyjnego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy pisząc o ubezpieczeniu w §3 ust. 4 pkt. d) wzoru umowy, Zamawiający ma na myśli ubezpieczenie do momentu dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §4 ustęp 3 wzoru umowy i nadanie mu treści:                    „W przypadku konieczności wymiany urządzenia w okresie gwarancji, gwarancji biegnie zgodnie z następującymi ustaleniami. W przypadku wymiany urządzenia gwarancja biegnie od nowa przez okres 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia jest dłuższy niż 6 miesięcy to gwarancja upływa z końcem upływu gwarancji na przedmiot zamówienia.” Usługi gwarancyjne de facto nie są bezpłatne a ich koszt przez każdego z Wykonawców jest uwzględniany w cenie oferty. Obecna treść wymogu w praktyce oznacza gwarancję dożywotnią oraz scedowanie całości obciążenia na Wykonawcę. Taka praktyka stanowi naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego i znacząco narusza równowagę stron.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka w §5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy, w którym jest odniesienie do §1 ust. 2? Pragniemy zauważyć, że winno być odniesienie do §2 ust. 1. Prosimy o odpowiednią modyfikację.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w w/w zakresie.

Pytanie 5

Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy §5 ust.2, którego zapisy są sprzeczne z zapisami §5 ust. 4 wzoru umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ ust. 2 § 5 dotyczy braku zapłaty albo zakwestionowania kary umownej zgodnej z ust. 4 po wymagalności wierzytelności.

Pytanie 6

Prosimy o korektę pkt 18 formularza ofertowego poprzez dostosowanie zapisów do pkt. 17 niniejszego formularza oraz §2 ust. 1, gdzie Zamawiający określił termin wykonania zamówienia do 06.12.2017 r.  Tym samym zwracamy się z prośbą o wykreślenie daty 30 maja 2017 r. i podanie terminu płatności pierwszej raty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w w/w zakresie. Termin płatności pierwszej raty określony został w ust. 2 § 3 wzoru umowy, tj. od 30 stycznia 2018 r.

Pytanie 7

Prosimy o korektę pkt 24 i 25 formularza ofertowego poprzez zmianę trybu, w którym jest udzielane zamówienie, na zgodny z zapisami pkt 2.2. SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w w/w zakresie.

Pytanie 8

Prosimy o wykreślenie pkt 8.8.2. SIWZ jako niezgodnego z przepisami ustawy PZP (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 – tekst jednolity) i aktami wykonawczymi do niej. Pragniemy przypomnieć iż zgdnie z §2 ust. 2 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), dokument o którym mowa w pkt 8.8.2 składany jest na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a nie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Tymczasem w niniejszym postępowaniu zgodnie z pkt 7.1. SIWZ Zamawiający nie postawił warunków udziału w postępowaniu

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w w/w zakresie.

Pytanie 9

Prosimy o zmianę punktu 3.10 SIWZ na zgodny z zapisami §3 ust. 2 i 3 wzoru umowy nadając mu brzmienie: „Płatność nastąpi w 4/12 ratach miesięcznych. Wykonawca wystawi fakturę VAT opiewającą na całość wynagrodzenia umownego w terminie 7 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Każda rata miesięczna będzie płatna do 30 dnia każdego miesiąca, poczynając od 30 stycznia 2018 r.”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w w/w zakresie.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty ? W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby aktualizacja harmonogramu płatności wyłącznie w zakresie dat płatności po dostawie nie wymagała aneksu do umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §3 ust. 5 wzoru umowy na następujący: „Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Prosimy o wykreślenie zwrotu „opóźnienia” z § 5 ust. 1 lit a) i c) wzoru umowy i naliczanie ich tylko za każdy dzień „zwłoki”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary zawartej w  § 5 ust. 1 lit a) i c) do 0,5%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Zgodnie z zasadą równości stron umowy Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej jak w § 5 ust. 1 lit. b).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów § 5 ust. 3 oraz nadanie mu brzmienia: „Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych z Kodeksu Cywilnego”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy następującego zapisu: „W przypadku opóźnienia w zapłacie ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”. W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia na rzecz Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź Zamawiającego zmniejszy ryzyko transakcji i będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Wnosimy o wykreślenie zapisów § 5 ust. 6 wzoru umowy jako sprzecznych z istotą kary umownej wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co naruszających również art. 353¹ k.c. oraz art. 5 k.c.

Z brzmienia art. 483 § 1 k.c. wynika, że kara umowna (odszkodowanie umowne) jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wedle którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania, lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Kara umowna ma charakter akcesoryjny w tym znaczeniu, że jej zastrzeżenie jest wiążące dla stron tylko wówczas, gdy związane jest ze zobowiązaniem, którego niewykonania, względnie nienależytego wykonania, kara dotyczy. Ze względu na wskazaną wyżej funkcję kara umowna zwykle zastrzegana jest w związku z konkretnymi uchybieniami w zakresie wykonania głównego przedmiotu umowy (np. zwłoka w dostawie przedmiotu zamówienia, braki ilościowe lub jakościowe przedmiotu zamówienia). W takim przypadku, kara umowna co do zasady zastępuje odszkodowanie należne wierzycielowi. Kara umowna powiązana z naruszeniem zobowiązań dodatkowych, niezwiązanych z przedmiotem świadczenia, tak jak została ukształtowana przez Zamawiającego, nie stanowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zatem jest ona sprzeczna z istotą kary umownej wrażoną w art. 483 § 1 kc, a dodatkowo jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 października 2013 roku (Sygn.akt. KIO 2397/13) nakazującym Zamawiającemu wykreślenie kar umownych niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, skład orzekający uznał, że kary umowne zastrzeżone przez Zamawiającego nie mają żadnego związku z uchybieniami Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a zatem tego rodzaju kary należy uznać za przekroczenie przez Zamawiającego przysługującego mu, co do zasady, uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. „(…)Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych ograniczeń swobody umów, jak i z podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonego w art. 5 k.c., zgodnie, z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie kar umownych za naruszenie zakazów wskazanych w § 6 jako sprzecznych z istotą kary umownej wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co naruszają art. 353¹ k.c. oraz art. 5 k.c. a więc są niezgodne z prawem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 6 wzoru umowy do 10 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Prosimy o dodanie do § 6 ust. 2 po słowie „pełnomocnictw” sformułowania: „za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata”. Wskazujemy, że uprawnienie strony do działania przez pełnomocnika tj. radców prawnych i adwokatów ma charakter bezwzględny, co oznacza, że te osoby mogą być ustanowione przez stronę pełnomocnikiem w każdej sprawie cywilnej i nie podlegają w zasadzie żadnym ograniczeniom (np. art. 87 k.p.c.). Dlatego też pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza art. 353(1) k.c. oraz art. 5 k.c. a więc jest niezgodne z prawem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. Zamawiający przyjmuje obowiązywanie przepisów bezwzględnie obowiązujących dotyczących pełnomocnictw procesowych opisanych w kodeksie postępowanie cywilnego.

Pytanie 32

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dodanie do wzoru umowy katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający o następującym brzmieniu: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:

- zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

- zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w zał. nr 1 – formularzu cenowym kosztów płatności ratalnej jako osobnej pozycji, co umożliwi zastosowanie w zakresie finansowania stawki VAT „zw” i obniży koszt oferty o 8% lub 23%. Finansowanie jako odrębna usługa, zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT. Poniżej propozycja zmiany Formularza cenowego:

| L.p | Nazwa sprzętu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambulans typ B |  | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zabudowa przedziału medycznego |  | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nosze główne |  | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Transporter noszy głównych |  | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Koszt finansowania płatności ratalnej | -------- | usługa | 1 | --------- |  | Zw. | Zw. | --------- |  |
| RAZEM |  |  | RAZEM |  |  |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie, że przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 35

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyraża zgodę na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów przez okres min. 5 lat od daty dostawy ambulansu. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przeglądy okresowe po upływie gwarancji, o których mowa w wierszu 2 tabeli warunków gwarancji i serwisu, będą wykonywane na koszt Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 37

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wskazanego w załączniku nr 4 w części dotyczącej warunków gwarancji w poz. 3 na zapewnienie ambulansu zastępczego na czas serwisu i naprawy  do 4 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

W związku z faktem, iż producenci samochodów bazowych oraz zabudowy medycznej nie przewidują przedłużenia okresu gwarancji o czas niesprawności przedmiotu umowy, prosimy Zamawiającego o wykreślenie załączniku nr 4 w części dotyczącej warunków gwarancji poz. 5 „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na zapis art. 581 Kodeksu cywilnego: „§ 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. § 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać”.

Pytanie 39

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu określonego w załączniku nr 4 w części dotyczącej warunków gwarancji poz. 8 na następujący: „Możliwość zgłoszeń w dni robocze w godz. 08:00 - 16:00”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu określonego w załączniku nr 4 w części dotyczącej warunków gwarancji poz. 9 na następujący: „czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) – 2 dni robocze. (…)”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej do której należy (Kodeks), w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*.

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

“Klauzula salwatoryjna

- Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

- Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

- Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. 	Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w Załączniku nr 4 do SIWZ – Warunki gwarancji i serwisu – pkt. 8 formy zgłoszenia reklamacji telefonicznie lub drogą mailową. Zamawiający modyfikuje SIWZ w w/w zakresie.

Pytanie 44

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z siedzibą w ……przy al. …………., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………… pod nr KRS: …………., NIP: ……………, REGON: ………….., o kapitale zakładowym w wysokości ………. zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w w/w zakresie.

Pytanie 45

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 46

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego rachunku zysków i strat/ bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. Część dokumentów znajduje się w aktach Krajowego Rejestru Sądowego, który korzysta z zasady jawności i w tym zakresie Wykonawca może się z nimi zapoznać.

Pytanie 47

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby łóżek zakontraktowanych przez NFZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. Informacje te są ogólnodostępne na stronie internetowej Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Pytanie 48

Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

ODPOWIEDŹ: 100%.

Pytanie 49

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej następujących dokumentów:

- Umowy Spółki

- Odpisów Regon, NIP, KRS

- Wykazu czynnych umów kredytowych (z wyszczególnieniem: instytucji finansującej, kwoty, terminu spłaty, zabezpieczenia)

- Struktury czasowej należności i zobowiązań

- Zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS i US nie starszych niż 1 miesiąc.

- CIT - u za 2016r

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. Część dokumentów znajduje się w aktach Krajowego Rejestru Sądowego, który korzysta z zasady jawności i w tym zakresie Wykonawca może się z nimi zapoznać.

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, o parametrach :

- silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 125 kW (170 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2298cm³ z fabrycznym alternatorem o wydajności 185A oraz szerokości przedziału medycznego 1,73 cm  ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga silnika o mocy min. 175 KM, moment obrotowy min. 400.

Pytanie 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52

Czy Zamawiający wymaga, aby transporter noszy posiadał funkcję prowadzenia  bokiem do kierunku jazdy, która ma być realizowana przez koła jezdne o średnicy zgodnej z wymogami  normy PN EN 1865 wynoszącej minimum 100mm ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ („- Wyposażony  w 4 kółka jezdne  o średnicy min. 125 mm, min 2 kółka wyposażone w hamulce”).

Pytanie 53

Czy samochód bazowy winien posiadać automatycznie włączane światła mijania, co jest obecnie standardowym seryjnym wyposażeniem samochodów ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „

przednie światła przeciwmgielne (fabryczne) ” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych zgodnie z homologacją pojazdu  kompletnego, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?

Wyjaśniamy, że światła doświetlające zakręty zwiększają szerokość oświetlonego pola widzenia kierowcy przy pokonywaniu zakrętów, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa ambulansu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Czy Zamawiający wymaga  belki świetlnej przedniej i tylnej zintegrowanej z dachem tj. tworzącym jedną bryłę z nadwoziem ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z przednią szyba podgrzewaną powietrznie ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ („-Elektrycznie podgrzewana przednia szyba”).

Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności światła fabryczne do jazdy dziennej w zwiększonej jasności, która jest porównywalna ze światłami LED ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ („-Światła fabryczne LED do jazdy dziennej”).

Pytanie 58

Wymagana przez Zamawiającego budowa zawieszenia i  stabilizacja obu osi ma zapobiegać nadmiernym przechyłom nadwozia przy pokonywaniu zakrętów i w zależności od typu napędu ( dopuszczona przez siwz: oś przednia, lub oś tylna) odbywa się poprzez inne rozwiązania konstrukcyjne stosowane indywidualnie  przez każdego z producentów samochodów.

Klasyczne stabilizatory obu osi są niezbędne do stabilizacji nadwozia wyłącznie przy napędzie tylnym w których środek masy jest usytuowany wysoko i samochód na zakrętach ma tendencję do nadmiernych przechyłów.

Natomiast w  przypadku napędu na oś przednią klasyczne stabilizatory są stosowane wyłącznie tylko dla osi przedniej, co wynika z niżej położonego środka masy, natomiast oś tylna jest stabilizowana poprzez sztywną oś, teleskopowe amortyzatory hydrauliczne i resory piórowe.

Stąd prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności każde fabryczne rozwiązania konstrukcyjne stabilizacji osi przedniej i osi tylnej stosowane w ambulansach posiadających  Świadectwo Zgodności WE ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ (pkt. IV Załącznika nr 4 do SIWZ).

Pytanie 59

Czy Zamawiający kierując się chęcią obniżenia kosztów eksploatacji wymaga, aby ambulans posiadał system Start/Stop z możliwością jego wyłączania ?

Wyjaśniamy, że w nowoczesnych samochodach  są powszechnie  stosowane systemy typu Start/Stop z możliwością jego odłączenia polegające na każdorazowym wyłączaniu silnika podczas zatrzymania pojazdu. Taki system jest stosowany w samochodach Mercedes, Volkswagen, Opel, Renault, Nissan, Fiat, Citroen i wielu innych, więc nie stanowi to ograniczenia konkurencji, a jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Systemy typu Start/Stop są odpowiednio zaprojektowane, tak iż nie mają negatywnego wpływu na pracę akumulatora, alternatora i jego osprzętu oraz pracę turbosprężarki itp.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne z transporterem renomowanej marki Ferno charakteryzujące się następującymi parametrami?:

- przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji i pozycji transportowych;

- nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;

- z możliwością płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90 stopni tj. do pozycji siedzącej ;

- rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;

- z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;

- możliwość montażu dodatkowego zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej

- ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia , z możliwością montażu do ramy noszy składanego wieszaka do kroplówki

- z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;

- nosze są zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału

- z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych

- obciążenie dopuszczalne noszy 181 kg

- waga oferowanych noszy 18 kg

- z systemem składanego podwozia umożliwiającym  łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;

- regulacja wysokości w sześciu poziomach;

- wszystkie kółka jezdne o średnicy 125mm,  2 kółka skrętne w zakresie 360 stopni, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach.

- waga transportera 22 kg  ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ („- udźwig minimum 220 kg”).

Pytanie 61

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania nosze i transporter firmy FERNO o poniższych parametrach ?

NOSZE GŁÓWNE

przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji;

nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;

z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni;

rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;

z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;

z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej .

nosze posiadają trwale oznakowane graficznie elementy związane z ich obsługą;

składane poręcze boczne, z chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy oraz dodatkowo chowanymi rączkami bocznymi do przenoszenia pacjentów o znacznej wadze tzw. bariatrycznych

możliwość wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;

nosze zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału

cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych , wyposażony w podgłówek umożliwiający dopinanie lub odpinanie lub ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak , z odgięciem do tyłu , przygięciem do klatki piersiowej

obciążenie dopuszczalne noszy 230 kg

waga oferowanych noszy 23 kg

nosze główne spełniają wymogi normy PN-EN 1865-1: 2012

TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH

z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; transporter wyposażony w automatyczny system składania przednich goleni (tzn. nie wymagający żadnych dodatkowych czynności) w trakcie załadunku noszy do ambulansu niwelujący konieczność dźwigania noszy przy załadunku do karetki

z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;

regulacja wysokości w sześciu poziomach;

możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach pochylenia);

wszystkie kółka jezdne o średnicy 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach).

dwa kółka wyposażone w hamulce ,transporter wyposażony w system rozpraszający elektryczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego

System automatycznego składania i rozkładania podwozia transportera przy załadunku i rozładunku noszy do karetki tzn. bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia

obciążenie dopuszczalne transportera 270 kg

Waga zestawu transportowego 51 kg zgodnie z aktualna normą PN EN 1865-1

Transporter posiada trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą , posiada automatyczny (bez możliwości ingerencji) system serwisowy wskazujący konieczność wykonania przeglądu okresowego określanego na podstawie natężenia pracy

transporter zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego niekorodującego materiału;

blokada umożliwiająca przenoszenie zestawu ze złożonym podwoziem tzn. bez możliwości opuszczenia go do dołu bez zwolnienia blokady , blokada sygnalizowana na panelu kontrolnym

transporter wyposażony w system automatycznego zwolnienia blokady podwozia (tzn. nie wymagający żadnych dodatkowych czynności) umożliwiający wjazd do karetki gdy kółka najazdowe opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie tzw automatyczna blokada uniemożliwiająca złożenie podwozia w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie

Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie , sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym

Transporter wyposażony w blokadę zabezpieczająca przed jego wyjazdem z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia

Nosze i transporter spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1: 2012 i PN EN 1789.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne, w których rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak, zamiast opisanego w SIWZ rozwiązania w postaci wydłużenia leżyska pacjenta?

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż możliwość regulacji ramy noszy ułatwi przeprowadzenie skutecznej intubacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne z transporterem renomowanego europejskiego producenta bez półki uniwersalnej mocowanej na stałe do ramy noszy?

Wyjaśniamy, iż rozwiązanie opisane w SIWZ przez Zamawiającego obniża funkcjonalność noszy reanimacyjnych, utrudniając przeprowadzenie szybkiej reanimacji pacjenta. W momencie wystąpienia nagłego zdarzenia złożenie oparcia z pacjentem do pozycji horyzontalnej i rozpoczęcie działań ratunkowych możliwe jest dopiero po uprzednim usunięciu przedmiotów znajdujących się na półce.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter noszy głównych posiadający funkcję ALS, która to wspomaga i ułatwia podniesienie transportera na odpowiednią wysokość (7 pozycji) bez potrzeby używania dodatkowych dźwigni, przycisków lub blokad, dzięki czemu ręce operatorów cały czas znajdują się na rączkach służących do podniesienia noszy co podnosi bezpieczeństwo pacjenta i chroni przed przypadkowym opuszczeniem, zamiast opisanego przez Zamawiającego systemu sprężyn gazowych?

Mając na uwadze maksymalną funkcjonalność noszy reanimacyjnych oraz fakt, iż nosze to najważniejszy element medycznego wyposażenia, używany kilkukrotnie w przeciągu doby przez ZRM, podkreślamy, iż proponowane przez nas rozwiązanie podnoszenia noszy z system ALS jest lepsze i bezpieczniejsze niż to opisane przez Zamawiającego, czyli ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. Siłowniki gazowe nadają się do płynnego regulowania oparcia pleców, czy nóg, ale w przypadku podnoszenia pacjentów powyżej 100 kg (Zamawiający wymaga noszy o udźwigu powyżej 200 kg) narażają na ryzyko szybkiego uszkodzenia.  W trakcie eksploatacji,  często dochodzi do awarii sprężyn gazowych co stanowi zagrożenie dla pacjenta i załogi ZRM, ponadto serwis sprężyn gazowych narazi Zamawiającego na wysokie koszty napraw, ponieważ jest to jedna z kosztowniejszych części noszy, która ulega częstym usterkom.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne rozłączne renomowanego europejskiego producenta posiadające zamiast wymaganej i opisanej przez Zamawiającego regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę, jedną wysokość najazdu?

Parametr regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę nie ma zastosowania praktycznego w ambulansie wyposażonym w lawetę z wysuwem, a taka laweta opisana została przez Zamawiającego w SIWZ (XIII. LAWETA  NOSZY GŁÓWNYCH). W związku z tym regulacja wysokości najazdu realizowana jest poprzez wysunięcie lawety. Wysokość najazdu transportera wynosząca 70 cm (typowa wysokość dostępnych na rynku zestawów noszy różnych producentów) umożliwia załadunek na lawetę ruchomą montowaną w ambulansach bez konieczności regulacji wysokości goleni przednich.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne, w których transporter wyposażony jest w zintegrowane z ramą uchwyty, dzięki czemu zabezpieczony został dostęp do przycisków blokady składania goleni, co razem z podwójnym skokiem blokady składania goleni stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem podwozia transportera?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne wyposażone system blokady uruchamiany ręcznie umożliwiający po złożeniu do minimalnej pozycji przeniesienie zestawu nosze z transporterem w tej pozycji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności  transporter noszy głównych posiadający uchwyty ułatwiające manewrowanie zintegrowane z transporterem, z których jest bezpośredni dostęp do poszczególnych funkcji sterujących pracą w tym do odblokowywania goleni?         Takie rozwiązanie ograniczające elementy ruchome wpływa na bezpieczeństwo ratowników i pacjenta oraz na trwałość produktu. Zwłaszcza w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych, gdzie obciążenia, którym poddawane są nosze, są o wiele większe niż w warunkach normalnego użytkowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69

W związku wymogiem dostarczenia dokumentów w postaci deklaracji zgodności  normą PN EN 1865 i PN EN 1789, pytamy czy Zamawiający wymaga by dostarczone dokumenty były zgodne z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015 oraz czy dodatkowo Zamawiający wymaga certyfikatu potwierdzającego spełnienie w/w norm wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga aby transporter umożliwiał prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy, pytamy czy Zamawiający wymaga aby wszystkie 4 główne kółka transportera posiadały możliwość obrotu o 360˚ oraz czy wymaga by transporter umożliwiał jazdę bokiem poza budynkami w terenie otwartym?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do 11.10.2017 r. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z  poważaniem

Prezes Zarządu Spółki

Ilona Zmarlak