Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

www.pcmwolow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wolow.pl

___________________________________________________________________

Wołów, 16.10.2017 r.

24/PCM/2017/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ – 2

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 24/PCM/2017/ZP/A Dostawa aparatu EKG wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG bez filtra zakłóceń sieciowych 60 Hz?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG z trzema interfejsami komunikacyjnymi USB bez Bluetooth?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG który zawiera przetwornik AC 14 bit?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG bez odczytu badan z pendrive?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłużono termin składania ofert do 24.10.2017 r.. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z  poważaniem

Prezes Zarządu Spółki

Ilona Zmarlak