Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

www.pcmwolow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wolow.pl

___________________________________________________________________

Wołów, 23.11.2017 r.

29/PCM/2017/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ – 9

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 29/PCM/2017/ZP/A Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1 - dotyczy pakietu nr 8 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających opaski stabilizujące dren wewnątrz opakowania?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 2 - dotyczy pakietu nr 8 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego brak PVC w komorze?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 3 - dotyczy pakietu nr 8 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej cześć przezroczysta? Jeżeli nie to prosimy o określenie w jaki sposób mierzyć komorę kroplowa w celu porównania złożonych ofert.

ODPOWIEDŹ: Część przezroczysta.

Pytanie 4 - dotyczy pakietu nr 8 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z zaciskaczem wyposażonym w miejsce na igłę po użyciu w postaci dodatkowego elementu znajdującego się na zewnętrznej stronie zaciskacza?

ODPOWIEDŹ: Nie wymaga.

Pytanie 5 - dotyczy pakietu nr 8 poz. 1,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z elastyczną komora kroplową o wielkości minimum 60mm w części przezroczystej?

ODPOWIEDŹ: Nie wymaga.

Pytanie 6 - dotyczy pakietu nr 8 poz. 1,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z igłą ściętą dwupłaszczyznowo co gwarantuje pewne i łatwe przebicie każdego pojemnika?

ODPOWIEDŹ: Nie wymaga.

Pytanie 7 - dotyczy pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów pakowanych fabrycznie razem z zielonym workiem do osłony pojemnika przed światłem? Tylko takie rozwiązanie daje pewność zabezpieczenia całej linii przed światłem.

ODPOWIEDŹ: Nie wymaga.

Pytanie 8 - dotyczy pakietu nr 8 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty próbek oferowanych przyrządów w celu potwierdzenia spełnienia wymagań?

ODPOWIEDŹ: Nie wymaga.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z  poważaniem

Z up. Prezesa

Dorota Wargosz

Kierownik Działu Organizacji i Kadr