Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

www.pcmwolow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wolow.pl

___________________________________________________________________

Wołów, 11.12.2017 r.

32/PCM/2017/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ – 1

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 32/PCM/2017/ZP/A Dostawa kardiomonitora wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o rozdzielczości 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z analizą ST do 5 odprowadzeń jednocześnie z możliwością ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z jednoczesnym wyświetlaniem 6 krzywych przy użyciu kabla 5-żyłowego znajdującego się w wyposażeniu standardowym? Kardiomonitor automatycznie wykrywa ilość odprowadzeń, po podłączeniu odpowiedniego kabla EKG

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z funkcja nadzoru bezdechu w zakresie 10-60 s, ale bez licznika bezdechów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością rozbudowy o 3-kanałowy rejestrator termiczny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z trendami tabelarycznymi i graficznymi mierzonych parametrów ze 160 godzin z rozdzielczością 1 minuta oraz zapisem jednej krzywej fulldisclosure z ostatnich 48 godzin?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z jednoczesnym ciągłym zapisem w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i wszystkich krzywych dynamicznych ale  5 odprowadzeń EKG)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z wbudowanym gniazdem USB bez możliwości przenoszenia danych pacjenta, ale z możliwością przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłużono terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z  poważaniem

Prezes Zarządu Spółki

Ilona Zmarlak