Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o.

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

www.pcmwolow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wolow.pl

___________________________________________________________________

Wołów, 25.09.2017 r.

21/PCM/2017/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ – 1-3

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 21/PCM/2017/ZP/A Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typ B wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający  opisując, w załączniku warunki gwarancji i serwisu ” wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów)” ma na myśli wymagane bezpłatne przeglądy w okresie 24 miesięcy zabudowy medycznej?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez elektrycznie podgrzewanej przedniej szyby?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy zamiast dokumentów opisanych w pkt. 9.3 oraz w załączniku nr 4 Zamawiający uzna za prawidłowe: homologację na pojazd skompletowany specjalny sanitarny oraz  Certyfikat zgodności z PN EN 1789 +A2 2015-01 wystawiony przez jednostkę certyfikowaną, który to potwierdza spełnienie wszystkich punktów w/w normy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ambulansu typ B, wyposażonego w silnik o pojemności 2000 cm3 ?.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ambulansu typ B, wyposażonego w silnik o pojemności 1800 cm3 ?.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z  poważaniem

Prezes Zarządu Spółki

Ilona Zmarlak