Załącznik nr 1

pieczęć wykonawcy

............................ dn. .....................

miejscowość

FORMULARZ OFERTY

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Nazwiska osób Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

4. Nazwiska oraz funkcje/stanowiska osób umocowanych do podpisania umowy w zakresie zamówienia publicznego:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. Numer telefonu: .......... - ....................................................

6. Numer faxu: .......... - ....................................................

7. Adres e-mail: …………………… @ …………………………………………………..

8. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu zamówienia......................................................................................... tel. : .......... - ...................................................

(imię i nazwisko)

9. Numer tel/ faksu, adres e-mail, na który mają być składane zamówienia

………………………………………………………………………………………………

10. Numer konta bankowego i nazwa banku:

.........................................................................................................................................................

11. NIP ..................................................

12. REGON ..................................................

13. Numer KRS (jeżeli dotyczy) ……………………………………………..

14. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie zaproszenia do składania ofert zgłaszamy przystąpienie do postępowania na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.: „Sprzedaż i dostawa KARDIOMONITORA dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi”

14. Oferowana cena BRUTTO wynosi:  …………………. PLN,

Cena ta obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.

15. Deklarujemy termin dostawy ………………tyg.  (maksymalnie 4 tygodnie od podpisania umowy).

16. Wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie 60 dni

17. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych zawartych w istotnych postanowieniach umownych stanowiącym Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert.

18. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

19. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

20. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami, zapisami zaproszenia  i istotnymi postanowieniami umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

21. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury, stanowiące integralną część zaproszenia, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej i pismach Zamawiającego.

22. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i na potwierdzenie powyższego dołączamy do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia, zgodnie z zaproszeniem.

23. Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami * / z udziałem podwykonawców* (właściwe podkreślić).

24. Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać firmy podwykonawców poniżej)

.................................................................................................................................................

( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

25. Oświadczamy, że dokumenty złożone na stronach ………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane.

26. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer ..... do strony numer ...... (łącznie z załącznikami).

Podpisano

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

### FORMULARZ   CENOWY

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Model, rok produkcji | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka pod. VAT | Cena jedn. brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość pod. VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Załącznik nr  3

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o.

56-100 Wołów,  ul. Inwalidów Wojennych 26

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy, którego dotyczy informacja | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

□   NIE należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*

□   należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), z innym Wykonawcą: ………………………………………………………………………………………………,

(nazwa i adres Wykonawcy)

który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu. *

□ W tym przypadku załączam dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

* właściwe zaznaczyć X

................................,dnia ........................r.

(Miejscowość)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Załącznik nr 4

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

Wymagane Parametry Techniczne oraz warunki gwarancji i serwisu

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji - fabrycznie nowy z 2017/2018 roku

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Ilość | Warunek graniczny (TAK / NIE) | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor anestezjologiczny | 1 sztuka |  |  |
|  | - czytelny kolorowy nie mniejszy niż 12" wyświetlacz LCD TFT; - panel przedni kardiomonitora wyposażony w dedykowany przycisk zmiany ekranu; - menu w języku polskim; - Konfiguracja: EKG (ekran 7EKG, analiza ST/AR), tętno (HR), częstość oddechów (Resp.), wysycenie krwi tlenem (SpO2), puls (PR), nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP), temperatura (TEMP) oraz moduł anestezjologiczny CO2. - KAPNOGRAF moduł CO2 - EtCO2, InsCO2, RR, pomiar w strumieniu bocznym, na wyposażeniu pułapka wodna oraz linia próbkująca; - Pamięć mierzonych parametrów, trendy tabelaryczne i graficzne; - Alarmy wizualne i dźwiękowe, z możliwością wyciszenia oraz ustawienia granic alarmowych, pamięć zdarzeń alarmowych; - zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie NIBP; - tryb pomiaru ciśnienia: ręczny, automatyczny, STAT; - wymienny akumulator na nie mniej niż 120 minut pracy; - wbudowana drukarka oraz podstawa jezdna; - Wyposażenie: czujnik SpO2, kabel 5EKG, zestaw startowy elektrod EKG, mankiet NIBP, czujnik temperatury, akcesoria modułu CO2 (pułapka wodna & linia próbkująca), instrukcja obsługi w języku polskim, akumulator, kabel sieciowy. - Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności dotycząca oferowanego przedmiotu zamówienia; - Gwarancja min. 24 miesiące; - Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (adres, telefon); - Montaż i dostawa w siedzibie Zamawiającego; - Paszport techniczny |  |  |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 48 godzin |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 2 dni - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 8 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail) | Podać |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo