Rozdział III  FORMULARZ OFERTY

pieczęć wykonawcy

............................ dn.

miejscowość

FORMULARZ OFERTY

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Województwo ......................................................................

3. Nazwiska osób Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. Nazwiska oraz funkcje/stanowiska osób umocowanych do podpisania umowy w zakresie zamówienia publicznego:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

5. Numer telefonu: .......... - ....................................................

6. Numer faxu: .......... - ....................................................

7. Adres e-mail: …………………… @ …………………………………………………..

8. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu zamówienia................................................................................. tel. : .......... - ...................

(imię i nazwisko)

- Składanie zamówień:

  - Numer telefonu…………………………………………………………………..……..

  - Numer fax………………………………………………………….……………………

  - adres e-mail:…………………………………………………………………………….

  - Numer fax dotyczący składania reklamacji…………………………………………….

10. Numer konta bankowego:

.................................................................................................................................................

11. NIP ..................................................

12. REGON ..................................................

13. Numer KRS (jeżeli dotyczy) ……………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego zgłaszamy przystąpienie do przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.:

### „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy”

14. Oferowana cena BRUTTO wynosi:  (kryterium I)

Pakiet …… …………………. PLN

Cena ta obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.

15. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie: 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

16. Wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie 60 dni.

17. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych zawartych w istotnych postanowieniach umownych (Rozdział II).

18. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

19. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

20. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, w tym specyfikacją istotnych warunków zamówienia i istotnymi postanowieniami umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

21. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej, stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych               i umieszczonych na stronie internetowej i pismach Zamawiającego.

22. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i na potwierdzenie powyższego dołączamy do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia, zgodnie z SIWZ.

23. Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami * / z udziałem podwykonawców* (właściwe podkreślić).

24. Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać firmy podwykonawców poniżej)

.................................................................................................................................................

( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

25. Wykonawca oświadcza, że jest :

- mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

( właściwe zaznaczyć)

26. Oświadczamy, że dokumenty złożone na stronach ………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane.

27. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer ..... do strony numer ...... (łącznie z załącznikami).

Podpisano

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Rozdział  IV  OŚWIADCZENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne                              w Wołowie Sp. z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26

56-100 Wołów

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

    - Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy”, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o., nr postępowania 2/PCM/2018/ZP/A oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne                              w Wołowie Sp. z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26

56-100 Wołów

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy”, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o., nr postępowania 2/PCM/2018/ZP/A oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć firmy)

miejscowość, data …………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, w imieniu firmy …………………………., że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami                     o podatku od towarów i usług.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 do SIWZ

- (pieczęć firmy)

Wykaz najważniejszych dostaw wykonanych

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

WYKONAWCA: …………………………………………………………………………….

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy:

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość robót brutto w PLN | Czas realizacji zadania | Miejsce wykonania | Zakres zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie (dd/mm/rr) | zakończenie (dd/mm/rr) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………….

Miejscowość i data

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w odniesieniu do najważniejszych dostaw, przedłożył dowody (poświadczenie) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o.

56-100 Wołów,  ul. Inwalidów Wojennych 26

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy, którego dotyczy informacja | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

□   NIE należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*

□   należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), z innym Wykonawcą: ………………………………………………………………………………………………,

(nazwa i adres Wykonawcy)

który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu. *

□ W tym przypadku załączam dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

* właściwe zaznaczyć X

................................,dnia ........................r.

(Miejscowość)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biochemia | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do biochemii |

| (podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora): ………………………………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Określenie parametru | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie". | Tak |  |
| Wydajność analizatora nie mniejsza niż 340 oznaczeń fotometrycznych | Tak |  |
| Wydajność analizatora nie mniejsza niż 60 oznaczeń dla ISE | Tak |  |
| Metody pomiaru: | Tak |  |
| Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne; ISE - minimum Na, K, |  |  |
| Zakres pomiarowy fotometru 340 - 800 nm | Tak |  |
| Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej | Tak |  |
| Analiza w fazie ciekłej | Tak |  |
| Odczynniki płynne, gotowe do użycia | Tak |  |
| Możliwości analityczne: |  |  |
| a) Biochemia - enzymy, substraty, ISE | Tak |  |
| b) Białka specyficzne | Tak |  |
| c) Monitorowanie leków | Tak |  |
| d) Środki uzależniające i trucizny | Tak |  |
| Modem serwisowy | Tak |  |
| Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku | Tak |  |
| Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody | Tak |  |
| Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | Tak |  |
| Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora | Tak |  |
| Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych (koszt należy uwzględnić w formularzu cenowym oraz załączyć opis oferowanego programu kontroli) | Tak |  |
| Oznaczenia dokonywane z próbek pierwotnych oraz z próbek pediatrycznych (poprzez aplikatory) | Tak |  |
| Analizator dwuigłowy (igła odczynnikowa i próbkowa) | Tak |  |
| Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu , PMR i krwi pełnej | Tak |  |
| Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek. | Tak |  |
| Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie" bez przerywania pracy analizatora. | Tak |  |
| Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2015, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 2 miesiące przed złożeniem oferty | Tak |  |
| Wirówka na 24 miejsca do wirowania probówek z krwią | Tak |  |
| Zgłaszanie awarii 24 godz. na dobę | Tak |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| Na czas awarii Wykonawca zapewnia analizator zapasowy lub pokrywa koszty wykonania badań w innym laboratorium, wraz z kosztami dowozu materiału | Tak |  |
| Zapewnienie wszystkich części zamiennych w czasie trwania umowy na koszt oferenta | Tak |  |
| Wykonawca zapewni klimatyzator do pomieszczenia, w którym pracować będzie analizator biochemiczny w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu o powierzchni ok. 20m2 | Tak |  |
| Stacja uzdatniania wody i zewnętrzny UPS dla podtrzymania pracy min. 30 minut | Tak |  |
| Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek | Tak |  |
| Przegląd techniczny co najmniej raz w roku przez okres trwania umowy |  |  |
| Zapewnienie bezpłatnej obsługi serwisowej w czasie trwania umowy | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Zużycie wody do 2 litrów/godzinę | 10 pkt |  |
| Zamknięty system utylizacji odpadów | 10 pkt |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 12 godzin | 20 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena jednostkowa opakowania netto | Cena jednostkowa opakowania brutto | Ilość opakowań na 24 miesiące | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albuminy | 4000 |  |  |  |  |  |
| ALT | 20000 |  |  |  |  |  |
| Amylaza | 3700 |  |  |  |  |  |
| ASO | 600 |  |  |  |  |  |
| AST | 18400 |  |  |  |  |  |
| Białko całkowite | 4000 |  |  |  |  |  |
| Bilirubina bezpośrednia | 800 |  |  |  |  |  |
| Bilirubina całkowita | 8000 |  |  |  |  |  |
| Cholesterol | 22000 |  |  |  |  |  |
| Cholesterol HDL -metoda bezpośrednia | 18000 |  |  |  |  |  |
| CK | 800 |  |  |  |  |  |
| CRP | 20000 |  |  |  |  |  |
| Fosfataza zasadowa | 6000 |  |  |  |  |  |
| Fosfor | 400 |  |  |  |  |  |
| GGT | 8000 |  |  |  |  |  |
| Glukoza | 30000 |  |  |  |  |  |
| Kreatynina | 24000 |  |  |  |  |  |
| Kwas moczowy | 9000 |  |  |  |  |  |
| Magnez | 2700 |  |  |  |  |  |
| Mocznik | 12000 |  |  |  |  |  |
| Jony | 24000 |  |  |  |  |  |
| TIBC/UIBC | 800 |  |  |  |  |  |
| Trójglicerydy | 18000 |  |  |  |  |  |
| Wapń całkowity | 3000 |  |  |  |  |  |
| Żelazo | 5500 |  |  |  |  |  |
| Alkohol etylowy | 400 |  |  |  |  |  |
| DDimery | 500 |  |  |  |  |  |
| Hemoglobina glikowana | 600 |  |  |  |  |  |
| Białko w moczu | 300 |  |  |  |  |  |
| RF | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Kontrola i kalibratory

Elementy zużywalne ( eksploatacyjne)

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania codziennej kontroli jakości na 2 poziomach (parametr, którego ilość jest równa lub mniejsza od 400/1-rok - kontrolę wykonujemy dwa razy w tygodniu na 2 poziomach).

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 mc | Wartość brutto 24 mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 1 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 1 – Biochemia:

……………………………. PLN netto

……………………………. PLN brutto

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 2 | Immunochemia | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do immunochemii |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora):

………………………………………………………………………………………………………

| Parametry graniczne |
| --- |
| Określenie parametru | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| Metoda chemiluminescencyjna pomiaru | Tak |  |
| Wydajność analizatora nie mniejsza niż 70 oznaczeń | Tak |  |
| Możliwość wykonania min 7 oznaczeń z jednej próbki | Tak |  |
| Szybkość otrzymania wyników Troponiny do 12 min | Tak |  |
| Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce | Tak |  |
| Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu | Tak |  |
| Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | Tak |  |
| Możliwość bezpośredniego stosowania próbek pierwotnych | Tak |  |
| System chłodzenia odczynników na pokładzie | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2015, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 2 miesiące przed złożeniem oferty | Tak |  |
| Automatyczne monitorowanie stanu odczynników | Tak |  |
| Automatyczne rozcieńczenie próbki | Tak |  |
| Odczynniki gotowe do użycia | Tak |  |
| Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over | Tak |  |
| Zgłaszanie awarii 24 godz. na dobę | Tak |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| Na czas awarii Wykonawca zapewnia analizator zapasowy lub pokrywa koszty wykonania badań w innym laboratorium, wraz z kosztami dowozu materiału | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Materiał kontrolny wieloparametrowy | 20 pkt |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 12 godzin | 20 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena jednostkowa opakowania netto | Cena jednostkowa opakowania brutto | Ilość opakowań na 24 miesiące | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troponina T hs STAT | 1200 |  |  |  |  |  |
| PSA | 4000 |  |  |  |  |  |
| TSH | 15000 |  |  |  |  |  |
| fT4 | 5500 |  |  |  |  |  |
| fT3 | 4000 |  |  |  |  |  |
| Beta-HCG | 600 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Kontrola i kalibratory

Materiały eksploatacyjne

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych  oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników), ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania codziennej kontroli jakości dla TSH na 2 poziomach, dla parametrów:  Troponina, PSA, FT3, FT4, Beta HCG - kontrolę wykonujemy 3 razy w tygodniu na 2 poziomach

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 mc | Wartość brutto 24 mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 1 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 2 – Immunochemia:

……………………………. PLN netto

……………………………. PLN brutto

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6c do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3 | Analityka | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do analityki |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora):

………………………………………………………………………………………………………

| ANALIZATOR MOCZU | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Określenie parametru |  |
| Wydajność min 400 oznaczeń na godzinę | Tak |  |
| Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu | Tak |  |
| Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją kwasu askorbinowego na wynik | Tak |  |
| Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | Tak |  |
| Flagowanie wyników patologicznych | Tak |  |
| Możliwość zdefiniowania barwy moczu | Tak |  |
| Kompensacja własnego zabarwienia moczu | Tak |  |
| Możliwość wyboru klarowności moczu | Tak |  |
| Barkodowe identyfikowanie próbek | Tak |  |
| Pamięć min 500 wyników | Tak |  |
| Kontrola jakości – pamięć min 20 wyników | Tak |  |
| Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny | Tak |  |
| Wymagana czułość dla białka nie gorsza niż 20 mg/dl, dla glukozy nie gorsza niż 50 mg/dl | Tak |  |
| Automatyczne usuwanie zużytych pasków | Tak |  |
| Wykonawca dostarczy wirówkę laboratoryjną, kątową na 24 miejsca | Tak |  |
| Testy paskowe 10 parametrowe: glukoza, ciężar właściwy, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, leukocyty, białko, azotyny, erytrocyty, pH | Tak |  |
| Zgłaszanie awarii 24 godz. na dobę | Tak |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| Na czas awarii Wykonawca zapewnia analizator zapasowy lub pokrywa koszty wykonania badań w innym laboratorium, wraz z kosztami dowozu materiału | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy lub używany nie dłużej niż 2 lata (rok prod. 2015/2016) i po kapitalnym przeglądzie wykonanym nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Dwukrotny odczyt optyczny jednego paska w określonych przedziałach czasowych | 5 pkt |  |
| Możliwość stosowania moczy kontrolnych innych producenta pasków z podanymi zakresami wartości dla oferowanego aparatu i pasków | 5 pkt |  |
| Menu aparatu w języku polskim | 10 pkt |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 12 godzin | 10 pkt |  |
| Potwierdzona przez producenta walidacja testów paskowych i aparatu do ich odczytu | 5 pkt |  |
| Kontrola zewnętrzna 2 x w roku- udostępniona dla laboratorium darmowo | 5 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena opakowania netto | Cena opakowania brutto | Ilość opakowań na 24 miesiące | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badanie ogólne moczu | 32000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia odpowiedniej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (uwzględnić   kontrolę jakości na 2 poziomach 180 dni w roku Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 mc | Wartość brutto 24 mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 1 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 3 – Analityka:

……………………………. PLN netto

……………………………. PLN brutto

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6d do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 4 | Hematologia | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do hematologii |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora)

Parametry bezwzględne wymagane dla analizatora  5 diff  (z rozdziałem krwinek białych na 5 populacji ):

………………………………………………………………………………………………………

| ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Określenie parametru |  |  |
| Wydajność min 60 oznaczeń na godzinę | Tak |  |
| Podajnik próbek na min 20 probówek (bez potrzeby ich otwierania )z czytnikiem kodów kreskowych i UPS w wyposażeniu analizatora | Tak |  |
| Wykonanie oznaczeń min 24 parametrów (5 DIFF ) | Tak |  |
| Możliwość stosowania próbek systemu próżniowego lub systemu otwartego z przebijanym korkiem (np. typu medlab) | Tak |  |
| Bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny | Tak |  |
| Automatyczne płukanie końcówki pobierającej krew | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy lub używany nie dłużej niż 2 lata (rok prod. 2015/2016) i po kapitalnym przeglądzie wykonanym nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty | Tak |  |
| Różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencji cytometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy | Tak |  |
| Liniowość (bez wstępnego rozcieńczenia) RBC min do 8 mln/µl WBC min do 300 mln/ µl PLT min do 5 mln/µl HGB do 25 g/ | Tak |  |
| Termin ważności odczynników min. 12 miesięcy od daty dostawy - nie dotyczy krwi kontrolnej | Tak |  |
| Kontrola zewnętrzna udostępniona dla laboratorium darmowa | Tak |  |
| Dla wszystkich parametrów jeden rodzaj krwi kontrolnej, której parametry wprowadzane są do aparatu za pomocą kodu | Tak |  |
| Całodobowa gotowość analizatora do pracy bez konieczności wyłączania - STANDBY | Tak |  |
| Możliwość identyfikacji pacjenta w oparciu o kod paskowy | Tak |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |
| Zgłaszanie awarii 24 godz. na dobę | Tak |  |
| Reakcja serwisu w ciągu max 24 godz. | Tak |  |
| Na czas awarii Wykonawca zapewnia analizator zapasowy lub pokrywa koszty wykonania badań w innym laboratorium, wraz z kosztami dowozu materiału | Tak |  |
| Możliwość nadawania indywidualnych numerów dla badanych próbek | Tak |  |
| Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + DIFF), oszczędność odczynników w trybie pracy CBC Tak Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach IG Tak Możliwość oceny całkowitej liczby WBC metodą optyczną Tak Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz stopniu zaawansowania patologii Tak Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu ewentualnie z CD Tak Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzenia danych demograficznych pacjenta z LIS Tak Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Wbudowana drukarka | 5 pkt |  |
| Możliwość dokonywania pomiarów ze wstępnie rozcieńczonej krwi kapilarnej | 10 pkt |  |
| Komputerowa baza danych | 5 pkt |  |
| Reakcja serwisu w ciągu 12 godz. | 20 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 badania | Cena jednostkowa brutto 1 badania | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morfologia CBC | 35 000 |  |  |  |  |
| 5DIFF | 10 000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia odpowiedniej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania codziennej kontroli jakości na poziomie normalnym, na  poziomie niskim 3 razy w tygodniu , na poziomie wysokim 2 razy w tygodniu.

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 mc | Wartość brutto 24 mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 1 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 4 – Hematologia:

……………………………. PLN netto

……………………………. PLN brutto

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6e do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 5 | Równowaga kwasowo-zasadowa | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora):

………………………………………………………………………………………………………

| ANALIZATOR RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Określenie parametru |  |  |
| Zapewnienie oznaczeń: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca– przez cały okres obowiązywania umowy | Tak |  |
| Parametry wyliczane HCO3 akt., BE(ecf), O2 sat | Tak |  |
| Podanie próbek bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | Tak |  |
| Zamknięte niezależne ścieki | Tak |  |
| Przejrzyste oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| System kontroli jakości | Tak |  |
| Bezobsługowe elektrody wymieniane niezależnie | Tak |  |
| Detektor pęcherzyków powietrza | Tak |  |
| Automatyczna kalibracja bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych lub gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż z 2015 | Tak |  |
| Możliwość wymiany odczynników i elektrod pomiędzy aparatami | Tak |  |
| Każdy odczynnik konfekcjonowany w oddzielne opakowanie umożliwiające wymianę w zależności od zużycia | Tak |  |
| Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka | Tak |  |
| Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora | Tak |  |
| Na koszt Oferenta podłączenie aparatów do sieci informatycznej Użytkownika wraz z niezbędnym zestawem komputerowym ( 1 zestaw – tylko do podłączenia Oddziału). Podłączenie w laboratorium przez komputer własny Użytkownika. | Tak |  |
| Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w polskim i tłumaczenia w języku polskim | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Mierzony pomiar Hb lub Hct i SO2 | 15 pkt |  |
| Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | 5 pkt |  |
| Termin ważności odczynnika po instalacji w analizatorze nie mniejsza niż 28 dni | 15pkt |  |
| Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym. | 5 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 badania | Cena jednostkowa Brutto 1 badania | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazometria | 6000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia odpowiedniej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kontroli jakości 3 razy w tygodniu na 2 poziomach

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 mc | Wartość brutto 24 mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 2 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 5 – Równowaga kwasowo-zasadowa:

……………………………. PLN netto

……………………………. PLN brutto

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6f do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 6 | Parametry krytyczne | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do parametrów krytycznych kardiologicznych |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora):

………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości analizatora | Parametry i właściwości oferowanego analizatora TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone: Troponina I/ Troponina T, NTproBNP, D-Dimer, | Tak |
| 2. | Analizator bezobsługowy, bez konieczności codziennej konserwacji | Tak |
| 3. | Pomiar ilościowy | Tak |
| 4. | Mały, kompaktowy, przenośny | Tak |
| 5. | System całkowicie bezigłowy, wykluczone ryzyko kontaminacji | Tak |
| 6. | Analizy wykonywane z krwi pełnej oraz z osocza, surowicy | Tak |
| 7. | Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki | Tak |
| 8. | W zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości | Tak |
| 9. | Czas od podania próbki do uzyskania wyniku maksymalnie 18 minut | Tak |
| 10. | Możliwość wykonania testu jednocześnie z jednej próbki dla 3 parametrów: Troponina T, NTproBNP, D-Dimer | Tak |
| 11. | Kalibracja nie częściej niż raz na 25 dni | Tak |
| 12. | Otwarcie zestawu nie skraca czasu przydatności odczynnika uniemożliwiając wykorzystanie go w całości przez Zamawiającego. | Tak |
|  | Pozostałe: |  |
| 13. | Komunikacja z użytkownikiem i instrukcje w języku polskim lub angielskim | 10 pkt. |
| 14. | Bezpłatny serwis techniczny | 10 pkt. |
| 15. | Co najmniej jeden przegląd serwisowy / konserwacyjny po 6 miesiącach eksploatacji analizatora | 10 pkt. |
| 16. | Możliwość konsultacji technicznej w zakresie obsługi analizatora z doświadczonym pracownikiem Wykonawcy | 5 pkt. |
| 17 | Przegląd techniczny raz w roku przez okres trwania umowy |  |
| 18 | Szkolenie z obsługi analizatora | 5 pkt. |

W polu „ parametry i właściwości oferowanego analizatora”, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany aparat spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych parametrów / warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych każdy z Wykonawców określa samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie 24 miesięcy ilości badań (oznaczeń).

- Obliczając ilość odczynników i kontroli należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę.

- W przypadku zaoferowania odczynników / materiałów eksploatacyjnych innego producenta niż producent analizatora do oferty należy załączyć oświadczenie producenta analizatora o dopuszczalności stosowania zaoferowanych materiałów.

- W przypadku awarii analizatora parametrów kardiologicznych zagwarantowana reakcja serwisu w ciągu 24 godzin.

Odczynniki – analizator parametrów kardiologicznych

| Lp | Nazwa odczynnika | Pojemność opakowania |  | Cena netto jednego oznaczenia |  | Stawka VAT % | Wartość brutto oznaczenia | Producent, nr katalog. | Okres ważności odczynników |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Odczynnik do oznaczania NT-proBNP , Troponina T,D-dimer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Ilość odczynników obliczono dla:

| L.p. | Test | Ilość badań (oznaczeń) w okresie 24 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | NT-proBNP | 150 oznaczeń |
| 2 | Troponina T | 6000 oznaczeń |
| 3 | D-dimer | 380 oznaczeń |

Ilość oznaczeń wszystkich jest równoważne z ilością wykonanych troponin

* - wymienić i wycenić

Oświadczam, że zaoferowane odczynniki i materiały niezbędne do eksploatacji analizatora parametrów kardiologicznych są zalecane przez producenta oferowanego analizatora

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartość netto 24 mc | Wartość brutto 24 mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny |  |  |  |  |  |

Razem wartość pakietu nr 6 – Parametry krytyczne:

....................…………………. PLN netto

……………………………. PLN brutto

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6g do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 7 | Serologia transfuzjologiczna mikrometodą kolumnową | Dostawa kart żelowych, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do mikrometody kolumnowej |

Dostawa kart żelowych, materiałów zużywalnych i dzierżawy sprzętu do mikrometody kolumnowej na wykonanie przez 24 miesiące (wykonawcy zobowiązani są do przeliczenia odpowiedniej ilości produktów na okres 24 miesięcy z wyłączeniem pozycji nr 8 w której Zamawiający określił wymagana ilość).

Ilość badań:

Grupy krwi noworodków 240

Próba zgodności 	(dawcy Coombs/LIss) 2000

(biorcy Coombs/LIss) 800

Pełna grupa krwi AB0 + izoaglutyniny  200 (okres ważności kart co najmniej 12 miesięcy od daty zamówienia)

Przeciwciała do 2500 grup krwi

Karty do oznaczenia antygenów biorców  300 badań

Karty do oznaczenia antygenów dawców  200 badań

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena netto jednego opakowania | Wartość netto | VAT | Cena brutto jednego opakowania | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karty żelowe 6 – dołkowe do wykonywania prób zgodności, badań przeglądowych przeciwciał | Do przeliczenia |  |  |  |  |  |
| 2 | Kart żelowe do oznaczania grupy krwi noworodków z BTA w zakresie A-B-DVI-DVI-kontrola-DAT | Do przeliczenia |  |  |  |  |  |
| 3 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka innym klonem niż w pkt. 2 A-B-DVI+/A-B-DVI+ | Do przeliczenia |  |  |  |  |  |
| 4 | Krwinki do badania przeglądowego przeciwciał gotowe do użycia (termin ważności min. 5 tyg.) | 26 zestawów |  |  |  |  |  |
| 5 | Standard anty-D do kontroli przeciwciał zwalidowany dla oferowanej mikrometody | Do przeliczenia |  |  |  |  |  |
| 6 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrolajakości (4 x w roku)materiał krwinki i osocze (prowadzona przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii | 4 x w roku (24 mies.) |  |  |  |  |  |
| 7 | Diluent o ważności min. 6 miesięcyod daty otwarcia | Do przeliczenia |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet | Do przeliczenia |  |  |  |  |  |
| 9 | Bezpośredni test antyglobulinowy zawierający: IgA, IgG, IgM, C3C, C3d | 100 badań |  |  |  |  |  |
| 10 | Grupa krwi z rewersem (A-B-DVI-/A1, B) | 200 badań |  |  |  |  |  |
| 11 | Potwierdzenie grupy krwi biorców (A-B-DVI-) | 300 badań |  |  |  |  |  |
| 12 | Potwierdzenie grupy krwi dawców (A-B-DVI+) | 200 badań |  |  |  |  |  |
| 13 | Karty z surowicą monowalentną | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

Dzierżawa urządzeń

| 1 | Wirówka na 6 – 8 mikrokart | 2 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Pipeta automatyczna nieelektronyczną | 2 szt. |
| 3 | Dozownik diluentu | 1 szt. |

Kolumny umieszczone na mikrokartach zawierające nie więcej niż 6 kolumn.

Czas wykonania badania wraz z wirowaniem nie dłuższy niż 30 minut.

Wysoka czułość.

Brak wymogu płukania krwinek po inkubacji przy PTA.

Termin ważności od momentu dostawy min 12 miesięcy (krwinki według terminarza dostaw).

Wymagane są stężenia robocze krwinek czerwonych (wzorcowych i badanych)

poniżej 1 % (całkowita eliminacja płukania krwinek w PTA LISS).

Certyfikat zgodności w języku polskim na zamawiane produkty w języku polskim.

Instrukcje zastosowania każdego produktu w języku polskim.

Przechowywanie mikrokart 18.

Sprzęt nie starszy niż z 2016 roku i gwarancja na okres trwania umowy.

Gwarancja na czas dzierżawy urządzenia obejmuje bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu i walidacja raz w roku urządzenia, które tego wymaga, paszport techniczny oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona podczas instalacji sprzętu.

Dostawy odczynników zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, transportem monitorowanym pod względem temp. (wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw stanowi załącznik do dostawy odczynników).

Pozytywna opinia IhiT dla oferowanego systemu.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość aparatów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 mc | Wartość brutto 24 mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 5 szt. (j.w.) |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 7 – Serologia transfuzjologiczna mikrometodą kolumnową:

……………………………. PLN netto

……………………………. PLN brutto

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6h do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 8 | Serologia | Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych do badań serologicznych do metody manualnej |

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość odczynnika w szt. | Cena netto 1 szt. | VAT | Wartość netto | Cena brutto 1 szt. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monolkonalny anty A klon I | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty A klon II | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monolkonalny anty B klon I | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty B klon II | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monolkonalny anty D IgM (RUM) | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monolkonalny anty D IgM/IgG (BLEND) | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | Surowica AB | 4 x 2 ml |  |  |  |  |  |
| 8 | Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu AB0 gotowe do uzycia do metody probówkowej i szkiełkowej | 24 zestawy (3 x 10 ml) |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw kontrolny A-B, krew pełna | 24 zestawy po 5 ml |  |  |  |  |  |
| 10 | Standard anty D do mikrometody | 12 szt. po 2 ml |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Warunki graniczne:

Odczynniki powinny posiadać znak CE

Termin ważności odczynników min12 miesięcy od daty dostarczenia

Do każdej serii odczynnika powinno zostać dołączone świadectwo kontroli jakości w języku polskim

Wielkość opakowań:

- odczynniki monoklonalne 10 ml

- surowica AB – 2 ml

- standard anty D 2 ml

Pozytywna opinia IHiT do oferowanych odczynników A,B,D oraz krwinek wzorcowych.

Świadectwo kontroli serii odczynnika w czasie ważności produktu (walidacja)

Razem wartość pakiet nr 8 – Serologia:

……………………………. PLN netto

……………………………. PLN brutto

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo