Rozdział III  FORMULARZ OFERTY

pieczęć wykonawcy

............................ dn.

miejscowość

FORMULARZ OFERTY

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Województwo .................................................................................................................................................

3. Nazwiska osób Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. Nazwiska oraz funkcje/stanowiska osób umocowanych do podpisania umowy w zakresie zamówienia publicznego:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

5. Numer telefonu: .......... - ....................................................

6. Numer faxu: .......... - ....................................................

7. Adres e-mail: …………………… @ …………………………………………………..

8. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu zamówienia......................................................................................... tel. : .......... - ...................................................

(imię i nazwisko)

9. Numer tel/ faksu, adres e-mail dot. składania reklamacji

………………………………………………………………………………………………

10. Numer konta bankowego:

.................................................................................................................................................

11. NIP ..................................................

12. REGON ..................................................

13. Numer KRS (jeżeli dotyczy) ……………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego zgłaszamy przystąpienie do przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.:

### „Sprzedaż i dostawa laparoskopu wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi”

14. Oferowana cena BRUTTO wynosi:

Laparoskop wraz z osprzętem …………………………. PLN (Kryterium I)

Cena ta obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.

15. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie: do 31.07.2018 r.

16. Gwarancja: …….... miesięcy (Kryterium II)

17. Wyrażamy zgodę na płatność za faktury w terminie 60 dni.

18. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych zawartych w istotnych postanowieniach umownych (Rozdział II).

19. Oświadczam , że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych                     (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

20. Adres serwisu oraz sposób zgłoszeń reklamacji i napraw /podać dane do kontaktu/:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

22. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

23. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, w tym specyfikacją istotnych warunków zamówienia i istotnymi postanowieniami umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

24. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej, stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej i pismach Zamawiającego.

25. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i na potwierdzenie powyższego dołączamy do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia, zgodnie z SIWZ.

26. Dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami * / z udziałem podwykonawców* (właściwe podkreślić).

27. Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać firmy podwykonawców poniżej)

.................................................................................................................................................

( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

28. Wykonawca oświadcza, że jest :

- mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

( właściwe zaznaczyć)

29. Oświadczamy, że dokumenty złożone na stronach ………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane.

30. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer ..... do strony numer ...... (łącznie z załącznikami).

Podpisano

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT …. % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laparoskop wraz z osprzętem | 1 komplet |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |

| Wartość brutto: | …………………………………………………………… | …………………………………………………. | ……………………… | …. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość brutto słownie: | ……………………………………………………… |
| W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego. |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Rozdział IV  OŚWIADCZENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne                              w Wołowie Sp. z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26

56-100 Wołów

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Sprzedaż i dostawa laparoskopu wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi”, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o., nr postępowania 16/PCM/2018/ZP/A oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne                              w Wołowie Sp. z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26

56-100 Wołów

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Sprzedaż i dostawa laparoskopu wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi”,, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o., nr postępowania 16/PCM/2018/ZP/A oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

Wymagane Parametry Techniczne oraz warunki gwarancji

Laparoskop wraz z osprzętem - 1 sztuka

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji - fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2018 roku

| Lp. | Parametr | Ilość | Spełnienie parametru TAK/NIE | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor MEDYCZNY Full HD - przekątna ekranu nie mniejsza niż 27” | 1 | TAK |  |  |
|  | - matryca typu TFT Active Matrix LCD z podświetleniem LED |  | TAK |  |  |
|  | - rozdzielczość Full HD nie gorsza niż 1920x1080, - format 16x9 |  | TAK |  |  |
|  | - złącza DVI-D, HD-SDI, RGB, S-Video, Video (BNC) |  | TAK |  |  |
|  | - kąt widzenia nie mniejszy niż 178°/ 178° |  | TAK |  |  |
|  | - panel zabezpieczający matryce ułatwiający czyszczenie ekranu |  | TAK |  |  |
|  | - tryby wyświetlania obrazów z różnych źródeł jednocześnie (PiP, PoP) |  | TAK |  |  |
|  | - standard mocowania typu VESA 100 |  | TAK |  |  |
| 2 | Kamera medyczna Full HD - zestaw składający się z konsoli z wbudowanym rejestratorem obrazu oraz głowicy wyposażonej w ultra czuły przetwornik typu MOS 1/3", | 1 | TAK |  |  |
|  | - wyjście FULL HD (rozdzielczość nie mniejsza niż 1920x1080), format nie mniejszy niż 16x9 |  | TAK |  |  |
|  | - nie mniejszy niż 2.5 x zoom cyfrowy, - funkcja zamrażania obrazu, - czułość nie mniejsza niż 1,25 lux |  | TAK |  |  |
|  | - automatyczne ustawianie balansu bieli, pamięć ostatnich wartości, przysłona 1/50-1/60-1/100.000sec |  | TAK |  |  |
|  | - programowalne przyciski sterowania na główce kamery |  | TAK |  |  |
|  | - menu wyświetlane na ekranie monitora |  | TAK |  |  |
|  | - możliwość wprowadzania danych pacjenta za pomocą zewnętrznej klawiatury |  | TAK |  |  |
|  | - funkcja rejestracji obrazu (JPEG 1920x1080i sekwencji video full HD 1920x1080, Mpeg-4, podłączenie typu USB (A) , - głowica kamery 100 -110 g (bez obiektywu), kabel o dł. min. 3,05m. Wyjścia video I inne połaczenia: |  | TAK |  |  |
|  | · 1x HDMI / DVI, |  | TAK |  |  |
|  | · 1x Y-Pb-Pr (Component) |  | TAK |  |  |
|  | · 1x Video (PAL / NTSC), |  | TAK |  |  |
|  | · 1x S-Video (PAL / NTSC) |  | TAK |  |  |
|  | · 2x HD SDI (optional) · 1 x USB (A) (USB-keyboard), · 1 x Remote IN (przełącznik nożny) , · 1 x Remote OUT (videoprinter, videorecorder), · 1 x RJ45 (Service), |  | TAK |  |  |
| 3 | Obiektyw HD o ogniskowej nie mniejszej niż 25mm kompatybilny z oferowana kamerą. | 1 | TAK |  |  |
| 4 | Źródło światła typu LED: Ilość emitowanego światła - porównywalna do źródła światła ksenon o mocy 180W Emitowane światło o temperaturze barwowej 5500K zapewniające barwę światła zbliżoną do światła słonecznego | 1 | TAK |  |  |
|  | Współczynnik wierności oddawania barw emitowanego światła min. 95 CRI. (CRI (ang. Colour Rendering Index) – wskaźnik oddawania barw, charakteryzujący źródło światła. Wyrażony jest liczbą z przedziału od 0 (dla światła monochromatycznego) do 100 (dla światła białego – widmo ciągłe). Określa, jak dobrze postrzegane są barwy oświetlonych przedmiotów. Im współczynnik ten jest wyższy, tym barwy są lepiej oddawane, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalniej. |  | TAK |  |  |
|  | Żywotność emitera LED - min. 50.000 tyś godzin |  | TAK |  |  |
|  | Gniazdo przyłączeniowe światłowodu kompatybilne z systemem STORZ Możliwość wymiany gniazda na inne kompatybilne z systememami: WOLF, OLYMPUS, ACMI |  | TAK |  |  |
|  | Regulacja intensywności - od 1 - 100% co 1% realizowana za pomocą przycisków interfejsu Wyświetlacz LED reprezentujący wartość liczbową ustawionej intensywności w % |  | TAK |  |  |
|  | Pamięć ostatnich ustawień |  | TAK |  |  |
|  | Podświetlane przyciski interfejsu użytkownika |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatyczngo wyłączenia emitera w przypadku odłączenia światłowodu od urządzenia. |  | TAK |  |  |
|  | Wbudowany licznik czasu pracy emitera LED Zabezpieczenie przed przegrzaniem emitera LED spowodowane zasłonięciem otworów chłodzących wnętrze urządzenia. |  | TAK |  |  |
| 5 | Insfulator automatyczny CO2 do laparoskopii, - zakres ciśnienia nie mniejszy niż 0-30mmHg, | 1 | TAK |  |  |
|  | - przepływ min. 20 l/min, |  | TAK |  |  |
|  | - urządzenie przystosowane do zasilania ze źródeł wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych |  | TAK |  |  |
|  | - diodowy wyświetlacz ciśnienia w butli CO2 |  | TAK |  |  |
|  | - urządzenie posiada min. 2 tryby pracy: „igła”, „trokar” |  | TAK |  |  |
|  | - klasa bezpieczeństwa IIb W komplecie: |  | TAK |  |  |
|  | - przewód wysokiego ciśnienia - klucz do przewodu wysokiego ciśnienia |  | TAK |  |  |
|  | - Dren silikonowy do CO2 - 2szt |  | TAK |  |  |
|  | - sterylny filtr 3 szt. |  | TAK |  |  |
|  | Pompa Laparoskopowa perystaltyczno-podciśnieniowa: | 1 | TAK |  |  |
|  | - niezależne włączanie toru ssania i płukania, |  | TAK |  |  |
|  | - płukanie w trybie pompy rolkowej, |  | TAK |  |  |
|  | - odsysanie w oparciu o model pompy podciśnieniowej, |  | TAK |  |  |
|  | - możliwa obsługa z konsoli pompy lub za pomocą pilota, |  | TAK |  |  |
|  | - przepływ w torze ssania 1,8l/min, płukania 1,8l/min, |  | TAK |  |  |
|  | - ciśnienie w torze płukania do 400mm Hg, |  | TAK |  |  |
|  | - podciśnienie do -60kPa, |  | TAK |  |  |
|  | dostępne dreny płukania ekonomiczne tzn. dzienne oraz jednorazowego użytku dreny pacjenta, a także kompletne jednorazowe dreny do płukania. |  | TAK |  |  |
|  | - w komplecie wielorazowy dren do ssaka - 2szt, |  | TAK |  |  |
|  | - wielorazowy dren do końcówki ssącej 3m, 2szt, |  | TAK |  |  |
|  | - 20 drenów jednorazowego użytku do płukania kompletnych. |  | TAK |  |  |
|  | - pilot do sterowania urządzeniem |  | TAK |  |  |
| 7 | Wózek endoskopowy, medyczny: - szer. nie większy niż 45 cm/gł. 60 cm | 1 | TAK |  |  |
|  | - 4 koła z blokadami |  | TAK |  |  |
|  | - 5 półek (udźwig nie mniejszy niż 50 kg) |  | TAK |  |  |
|  | - 1 szuflada na akcesoria |  | TAK |  |  |
|  | - uchwyt na główkę kamery |  | TAK |  |  |
|  | - listwa elektryczna z 8 gniazdami |  | TAK |  |  |
|  | - kable ukryte w ramie wózka zabezpieczone fartuchem gumowym |  | TAK |  |  |
|  | - stojak na płyny |  | TAK |  |  |
|  | - ramię ruchome - wysięgnik, dwusegmentowe nie większe niż 400mm/350mm, na monitor z uchwytem typu VESA 100, obrotowy. |  | TAK |  |  |
|  | - uchwyt na butlę CO2 |  | TAK |  |  |
|  | - uchwyt na przewód gazowy |  | TAK |  |  |
|  | Optyka Laparoskopowa HD śr. nie mniejsza niż 10 mm, kąt widzenia nie mniejszy niż 30° , pole widzenia nie mniejsze niż 70°, szafirowe okienko obiektywu, dł. niue wieksze niż 350 mm, autoklawowalna 137°, ciśnienie do 3 barów. | 1 | TAK |  |  |
| 9 | Optyka Laparoskopowa HD, śr. nie mniejsza niż 10 mm, kąt widzenia 0° , pole widzenia nie mniejsze niż 70°, szafirowe okienko obiektywu, dł.350mm, autoklawowalna 137°, ciśnienie do 3 barów. | 1 | TAK |  |  |
| 10 | Pojemnik metalowy do sterylizacji optyk endoskopowych o wymiarach nie większych niż 45x7x7cm, podwójny, miejsce na 2 metalowe etykiety celem łatwej identyfikacji, silikonowe pozycjonery, podpierające optykę w 5 miejscach w kontenerze i w 4 miejscach w pokrywie, aluminiowy kontener, zamki ze stali nierdzewnej. | 2 | TAK |  |  |
| 11 | Światłowód średnica nie większa niż 4,8 mm, długość min. 3 m, wzmacniany na całej długości metalowym oplotem, adaptery pasujące do źródła światła i optyk | 2 | TAK |  |  |
| 12 | Kaniula trokara fi nie większe niż 5,5 mm, dł. min. 103mm, korpus wykonany z tworzywa sztucznego, silikonowe zawory stożkowe, kranik CO2, tubus metalowy, karbowany, kaniula rozbieralna na 3 części, łatwy dostęp do wymiany uszczelki i skutecznego mycia. Wszystkie elementy składowe kaniuli dostępne jako części zamienne. Rozmiar kaniuli kodowany kolorowym pierścieniem, autoklawowalna. | 2 | TAK |  |  |
| 13 | Kaniula trokara fi nie większe niż 11 mm, dł. min. 105mm, korpus wykonany z tworzywa sztucznego, silikonowe zawory stożkowe, kranik CO2, tubus metalowy, karbowany, kaniula rozbieralna na 3 części, łatwy dostęp do wymiany uszczelki i skutecznego mycia. Wszystkie elementy składowe kaniuli dostępne jako części zamienne. Rozmiar kaniuli kodowany kolorowym pierścieniem, autoklawowalna.. | 2 | TAK |  |  |
| 14 | Grot "bezpieczny" typu "tnącą kaniula", o średnicy ø nie większej niż 5,5mm. Wewnętrzny obturator o końcówce kształcie litery V zabezpieczający ostrą krawędź tnącą kaniuli. Rozbieralny, 3-częściowy, autoklawowalny. Każdy element dostępny jako części zamienne. | 1 | TAK |  |  |
| 15 | Grot "bezpieczny" typu "tnącą kaniula", o średnicy ø nie większej niż 11mm. Wewnętrzny obturator o końcówce kształcie litery V zabezpieczający ostrą krawędź tnącą kaniuli. Rozbieralny, 3-częściowy, autoklawowalny. Każdy element dostępny jako części zamienne. | 1 | TAK |  |  |
| 16 | Redukcja do kaniuli trokara 11/5,5mm, krótka wykonana z termoodpornego tworzywa ,z gumową zapinką zakładaną na szyjkę kaniuli trokara. | 2 | TAK |  |  |
| 17 | Igła typu Veressa, szybkoprzepływowa o średnicy nie większej niż 2,7 mm, długości min. 120 mm | 2 | TAK |  |  |
| 18 | Igła typu Veressa, szybkoprzepływowa o średnicy nie większej niż 2,7 mm, długości min. 150 mm | 1 | TAK |  |  |
| 19 | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara fi nie większa niż 5,5 mm | 5 | TAK |  |  |
| 20 | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara fi nie większa niż 11 mm | 5 | TAK |  |  |
| 21 | Zawór stożkowy, silikonowy, zapasowy do kaniuli laparoskopowej średnica nie większa niż 5,5 mm, wielorazowy, autoklawowalny | 5 | TAK |  |  |
| 22 | Zawór stożkowy, silikonowy, zapasowy do kaniuli laparoskopowej średnica nie większa niż 11mm, wielorazowy, autoklawowalny | 5 | TAK |  |  |
| 23 | Elektroda laparoskopowa, monopolarna, typu ,,L'' 90 stopni, (haczyk),średnicy 5mm, długości nie mniejszej niż niż 330mm | 2 | TAK |  |  |
| 24 | Imadło laparoskopowe o średnicy nie większej niż 5mm, samonastawne, proste, ultralekkie, uchwyt pistoletowy, z portem do mycia w myjni mechanicznej, dł. nie mniejszej niż 330mm. Autoklawowalne. | 1 | TAK |  |  |
| 25 | Końcówka ssąco-płucząca, metalowa z zaworem dwudrożnym, średnica 5mm, długość robocza 330mm. Wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. Możliwość podłączenia igły punkcyjnej. Autoklawowalna. | 1 | TAK |  |  |
| 26 | Prowadnica do zamykania otworów po trokarach typu „Suture Passer Guide”, stalowa, rozmiary średnica nie większa niż 15mm x dł. 9.6cm”, 4 otwory co 90⁰, wielorazowego użytku, autoklawowalna. | 1 | TAK |  |  |
| 27 | Szydło laparoskopowe, jednorazowego użytku, o średnicy 14G do zamykania otworów po trokarach, kompatybilne z prowadnicą typu „Suture Passer Guide”, oraz także służąca do zakładania siatek przepuklinowych, zaopatrywania krwawień. | 3 | TAK |  |  |
| 28 | Szczotki do czyszczenia kaniul i narzędzi laparoskopowych o średnicy nie większej niż 5mm, autoklawowalne 134˚C, specjalna końcówka nie powodująca zarysowań narzędzi, dł.330mm. | 1 | TAK |  |  |
| 29 | Szczotki do czyszczenia kaniul i narzędzi laparoskopowych o średnicy nie większej niż 10mm, autoklawowalne 134˚C, specjalna końcówka nie powodująca zarysowań narzędzi, dł.330mm. | 1 | TAK |  |  |
| 30 | Preparator typu "MARYLAND " wygięty, delikatny typu "Diamond Serration" , wkład roboczy z systemem bagnetowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy nie większej niż 5 mm, długość robocza nie mniejsza niż 360 mm, blokowany w płaszczu narzędzia. Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych, wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z portem HF 45 stopni, bez blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego o śr. 5mm, dł. 360mm, z portem do mycia w myjni mechanicznej. Narzędzie autoklawowalne. | 1 | TAK |  |  |
| 31 | Grasper okienkowy typu EndoClinch atraumatyczny, wkład roboczy z systemem bagnetowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy nie większej niż 5 mm, długość robocza 360 mm, blokowany w płaszczu narzędzia. Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych, wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z portem HF 45 stopni, z blokadą, z możliwością trwałego otwarcia blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego, śr. 5mm, dł. 360mm, z portem do mycia w myjni mechanicznej. Narzędzie autoklawowalne. | 1 | TAK |  |  |
| 32 | Grasper okienkowy typu "Fenestrated grasping forceps" atraumatyczny, wkład roboczy z systemem bagnetowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy nie większej niż 5 mm, długość robocza 360 mm, blokowany w płaszczu narzędzia. Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych, wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z portem HF 45 stopni, z blokadą, z możliwością trwałego otwarcia blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego , śr. 5mm, dł. 360mm, z portem do mycia w myjni mechanicznej. | 1 | TAK |  |  |
| 33 | Nożyczki typu METZENBAUM, zagięte, - wkład roboczy z systemem bagnetowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy nie większej niż 5 mm, długość robocza 360 mm, blokowane w płaszczu narzędzia. Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych, wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z portem HF 45 stopni, bez blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego , śr. 5mm, dł. 360mm, z portem do mycia w myjni mechanicznej. Narzędzie autoklawowalne. | 1 | TAK |  |  |
| 34 | Grasper typu "Maxi Fundus", wkład roboczy z systemem bagnetowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy nie większej niż 5 mm, długość robocza 360 mm, blokowany w płaszczu narzędzia. Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych, wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z portem HF 45 stopni, z blokadą, z możliwością trwałego otwarcia blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego , śr. 5mm, dł. 360mm, z portem do mycia w myjni mechanicznej. Narzędzie autoklawowalne. | 1 | TAK |  |  |
| 35 | Grasper CLAW, do wyciągania pęcherzyka, dł. branszy 35mm, średnica nie większa niż 10mm, wkład roboczy z systemem bagnetowym do narzędzia laparoskopowego o średnicy 10 mm, długość robocza 360 mm, blokowany w płaszczu narzędzia. Uchwyt (rączka) do narzędzi laparoskopowych, wykonana z włókna węglowego, z systemem bagnetowym wkładu wewnętrznego, z portem HF 45 stopni, z blokadą, z możliwością trwałego otwarcia blokady. Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego , śr. 10mm, dł. 360mm, z portem do mycia w myjni mechanicznej. | 1 | TAK |  |  |
| 36 | Silikonowe zabezpieczenie przed perforacją jelit (podkładka) do zamykania powłok przy laparoskopowych zabiegach z wykorzystaniem "rękawów" do powłok a także w zabiegach klasycznych. Wymiary: nie większe niż 300mmx130mm x 1,5mm. Autoklawowalna. | 1 | TAK |  |  |
| 37 | Sterylny preparat przeciw parowaniu optyk, fiolka min. 30ml z gumowym korkiem umożliwiająca wielokrotne pobranie płynu sterylną igłą. | 2 | TAK |  |  |
| 38 | Ogrzewacz do optyk laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny. | 6 | TAK |  |  |
| 39 | Preparat do konserwacji i smarowania narzędzi na bazie oleju parafinowego w spray'u. Pojemność zbiornika min. 400ml. | 1 | TAK |  |  |
| 40 | Laparoskopowa klipsownica wielorazowego użytku o średnicy nie większej niż 10 mm do klipsów polimerowych. Rozmiar XL. Klipsy polimerowe zatrzaskowe do klipsownicy laparoskopowej, rozmiar XL do naczyń o średnicy 7 - 16 mm. Magazynek zawiera 6 klipsów, 1 op.= 14 magazynków (84 klipsy) | 1 | TAK |  |  |
| 41 | Retraktor laparoskopowy, wewnętrzny, jednorazowego użytku, igła o dł.> 6cm, metalowe kleszczyki chwytne, typu LIFTER NEEDLE. | 1 | TAK |  |  |
| 42 | Aplikator do pętli 5/4mm, długość 175mm, metalowy. | 1 | TAK |  |  |
| 43 | Popychacz węzłów z otwartym oczkiem ø4mm/330mm, autoklawowalny. | 1 | TAK |  |  |
| 44 | Rozszerzacz do kaniul 5,5-11mm - Zestaw. W skład zestawu wchodzą: długi obtorator o śr, nie wiekszej niż 5mm, obydwa końce wolne, rozszerzadło 5,5-11 gwintowane oraz zawór zewnętrzny 5,5mm. Autoklawowalne 134⁰. | 1 | TAK |  |  |
| 45 | Płaszcz 5mm /360 do narzędzi laparoskopowych typu „SecuLock” do posiadanego przez Szpital instrumentarium - | 3 | TAK |  |  |
| 46 | Rączka z blokadą – wykonana z włókna węglowego, z blokadą z możliwością trwałego odwiedzenia, złącze HF, do posiadanych narzędzi typu „SecuLock” | 2 | TAK |  |  |
| 47 | Rączka bez blokady – wykonana z włókna węglowego, złącze HF, do posiadanych narzędzi typu „SecuLock” | 1 | TAK |  |  |
| 48 | Złączki stalowe typu Luer-Lock do drenów o średnicy 6mm | 6 | TAK |  |  |
| 49 | Igła punkcyjna do laparoskopii 1,8mm ze złączka typu Luer-Lock. | 1 | TAK |  |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga!

Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane warunki” będzie traktowany jako brak spełnienia warunku granicznego. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. 48 godzin |  |
| 3 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 2 dni - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail) | Podać |  |
| 9 | Paszport techniczny , instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Montaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć firmy)

miejscowość, data …………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, w imieniu firmy …………………………., że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami                     o podatku od towarów i usług.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o.

56-100 Wołów,  ul. Inwalidów Wojennych 26

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy, którego dotyczy informacja | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

□   NIE należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*

□   należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), z innym Wykonawcą: ………………………………………………………………………………………………,

(nazwa i adres Wykonawcy)

który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu. *

□ W tym przypadku załączam dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

* właściwe zaznaczyć X

................................,dnia ........................r.

(Miejscowość)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo