Rozdział III  FORMULARZ OFERTY

pieczęć wykonawcy

............................ dn. ................

miejscowość

FORMULARZ OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o. Ul. Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów

2.WYKONAWCA (Lider):

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) (Pełna nazwa / firma, adres, NIP/PESEL, KRS) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Reprezentowany przez:……………………………………………………………………………...

(Imię, nazwisko, Stanowisko, podstawa do reprezentacji)

Nr telefonu Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Nr faksu Wykonawcy ………………………………………………………………………………

E-mail Wykonawcy ………………………………………………………………………………...

Nr konta Wykonawcy ………………………………………………………………………………

Składanie zamówień:

  - Numer telefonu…………………………………………………………………..……..

  - Numer fax………………………………………………………….……………………

  - adres e-mail:…………………………………………………………………………….

  - Numer fax dotyczący składania reklamacji…………………………………………….

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW/dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne – Pełnomocnik/ Lider:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu; Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczamy, że:

Zapoznałem/ zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, załącznikami do niej, oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.Cena całkowita za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

Pakiet ..... ………….…PLN brutto z podatkiem VAT

Przedmiot zamówienia, zasady wyceny zostały przez zamawiającego opisane w treści SIWZ i nie zgłaszamy żadnych uwag i zastrzeżeń związanych z przygotowanym przez zamawiającego opisem. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy realizację zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa, treścią oferty, w terminie zakreślonym niniejszą SIWZ.

5. Termin dostawy: wynosi ……………….. godzin (kryterium II) (Pakiet 7, 8)

Oświadczamy, że w przypadku nie wypełnienia ww pozycji deklarujemy, że termin dostawy wynosi 72 godziny.

6. Oświadczam(y), że informacje stanowiące tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone/nie zostały umieszczone * w odrębnej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

7. Deklaracja dotycząca podwykonawstwa:**

☐ Oświadczam, że zamówienie będę realizował samodzielnie i nie zamierzam zrealizować przy udziale podwykonawców

☐ Oświadczamy, że zamówienie zamierzam zrealizować z udziałem podwykonawców (wypełnić tylko w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom)

| L.p. | Podwykonawca (dane identyfikujące: adres, nazwa, NIP/PESEL) | Zakres części zamówienia / roboty budowlanej, dostawy czy usługi w w którym Wykonawca ma zamiar powierzenia realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Adres: ………………………. Nazwa: ………………… NIP/PESEL: …………………. | Lokalizacja: …………………………………………… Zakres prac: ………………………………………………. Rozmiar: ……………………………………………………… |
|  | Adres: ………………………. Nazwa: ………………… NIP/PESEL: …………………. | Lokalizacja: …………………………………………… Zakres prac: ………………………………………………. Rozmiar: ……………………………………………………… |

8. Wraz z ofertą składamy dokumenty wymienione w  SIWZ.

9. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że [będziemy polegać / nie będziemy polegać]* na zasobach innych podmiotów określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, które są udostępnione przez:

…........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

/należy wymienić nazwy i adresy podmiotów/

10. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

☐ TAK

☐ NIE

(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

11. Uważam/y/ się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Wskazujemy, że następujące oświadczenia / dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

1. ………………………………………..…. - ……………………………………………………..

(Nazwa dokumentu i wskazanie punktu w SIWZ)		(Adres internetowy)

13. Informujemy, że: *

- Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) ………………………………………………………………………………………………………

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………….. zł netto.

14. Wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie 60 dni.

15. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych zawartych w istotnych postanowieniach umownych (Rozdział II).

16. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

* niewłaściwe skreślić

** wypełnić, jeżeli dotyczy Wykonawcy

Oświadczam, że informacje podane w ww oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Rozdział IV  OŚWIADCZENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne                              w Wołowie Sp. z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26

56-100 Wołów

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy”, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o., nr postępowania 8/PCM/2020/ZP/A oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne                              w Wołowie Sp. z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26

56-100 Wołów

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy”, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o., nr postępowania 8/PCM/2020/ZP/A oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

# DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,

# O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o.

56-100 Wołów,  ul. Inwalidów Wojennych 26

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 r. poz. 369) z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*

Należę do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 r. poz. 369) z innym Wykonawcą:

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu.*

W tym przypadku załączam dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

i składamy listę podmiotów należących do naszej grupy kapitałowej, jako załącznik do niniejszego oświadczenia *

* właściwe zaznaczyć X

…………………., dnia ……………….r.

(Miejscowość)

……………………………………………………

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do  występowania w obrocie prawnym                                                       lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 do SIWZ

miejscowość, data …………..

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w:

□ art. 13* □ art. 14*

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe ezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

* Zaznaczyć właściwe

…………………., dnia ……………….r.

(Miejscowość)

……………………………………………………

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do  występowania w obrocie prawnym                                                       lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biochemia | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do biochemii |

| (podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora): ………………………………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Określenie parametru | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie". | Tak |  |
| Wydajność analizatora nie mniejsza niż 340 oznaczeń fotometrycznych | Tak |  |
| Wydajność analizatora nie mniejsza niż 60 oznaczeń dla ISE | Tak |  |
| Metody pomiaru: | Tak |  |
| Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne; ISE - minimum Na, K, Cl |  |  |
| Zakres pomiarowy fotometru 340 - 800 nm | Tak |  |
| Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej | Tak |  |
| Analiza w fazie ciekłej | Tak |  |
| Odczynniki płynne, gotowe do użycia | Tak |  |
| Możliwości analityczne: |  |  |
| a) Biochemia - enzymy, substraty, ISE | Tak |  |
| b) Białka specyficzne | Tak |  |
| c) Monitorowanie leków | Tak |  |
| d) Środki uzależniające i trucizny | Tak |  |
| Modem serwisowy | Tak |  |
| Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku | Tak |  |
| Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody | Tak |  |
| Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | Tak |  |
| Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora | Tak |  |
| Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych (koszt należy uwzględnić w formularzu cenowym oraz załączyć opis oferowanego programu kontroli) | Tak |  |
| Oznaczenia dokonywane z próbek pierwotnych oraz z próbek pediatrycznych (poprzez aplikatory) | Tak |  |
| Analizator dwuigłowy (igła odczynnikowa i próbkowa) | Tak |  |
| Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu , PMR i krwi pełnej | Tak |  |
| Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek. | Tak |  |
| Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie" bez przerywania pracy analizatora. | Tak |  |
| Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany lub rok produkcji min. 2018, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 2 miesiące przed złożeniem oferty | Tak |  |
| Wirówka na 24 miejsca do wirowania probówek z krwią | Tak |  |
| Zgłaszanie awarii 24 godz. na dobę | Tak |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| Na czas awarii Wykonawca zapewnia analizator zapasowy lub pokrywa koszty wykonania badań w innym laboratorium, wraz z kosztami dowozu materiału | Tak |  |
| Zapewnienie wszystkich części zamiennych w czasie trwania umowy na koszt oferenta | Tak |  |
| Wykonawca zapewni klimatyzator do pomieszczenia, w którym pracować będzie analizator biochemiczny w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu o powierzchni ok. 20m2 | Tak |  |
| Stacja uzdatniania wody i zewnętrzny UPS dla podtrzymania pracy min. 30 minut | Tak |  |
| Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek | Tak |  |
| Przegląd techniczny co najmniej raz w roku przez okres trwania umowy | Tak |  |
| Zapewnienie bezpłatnej obsługi serwisowej w czasie trwania umowy | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Zużycie wody do 2 litrów/godzinę | 10 pkt |  |
| Zamknięty system utylizacji odpadów | 10 pkt |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 12 godzin | 20 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena jednostkowa opakowania netto | Cena jednostkowa opakowania brutto | Ilość opakowań na 24 miesiące | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albuminy | 4000 |  |  |  |  |  |
| ALT | 20000 |  |  |  |  |  |
| Amylaza | 3800 |  |  |  |  |  |
| ASO | 600 |  |  |  |  |  |
| AST | 18400 |  |  |  |  |  |
| Białko całkowite | 4000 |  |  |  |  |  |
| Bilirubina bezpośrednia | 600 |  |  |  |  |  |
| Bilirubina całkowita | 8000 |  |  |  |  |  |
| Cholesterol | 22000 |  |  |  |  |  |
| Cholesterol HDL -metoda bezpośrednia | 17000 |  |  |  |  |  |
| CK | 800 |  |  |  |  |  |
| CRP | 20000 |  |  |  |  |  |
| Fosfataza zasadowa | 6000 |  |  |  |  |  |
| Fosfor | 200 |  |  |  |  |  |
| GGT | 8000 |  |  |  |  |  |
| Glukoza | 30000 |  |  |  |  |  |
| Kreatynina | 24000 |  |  |  |  |  |
| Kwas moczowy | 9000 |  |  |  |  |  |
| Magnez | 2700 |  |  |  |  |  |
| Mocznik | 12000 |  |  |  |  |  |
| Jony (Na,K,Cl ) | 30000 | Moduł ISE |  |
| TIBC/UIBC | 800 |  |  |  |  |  |
| Trójglicerydy | 18000 |  |  |  |  |  |
| Wapń całkowity | 2800 |  |  |  |  |  |
| Żelazo | 5500 |  |  |  |  |  |
| Alkohol etylowy | 400 |  |  |  |  |  |
| DDimery | 300 |  |  |  |  |  |
| Hemoglobina glikowana | 400 |  |  |  |  |  |
| Białko w moczu | 300 |  |  |  |  |  |
| LDHL | 600 |  |  |  |  |  |
| Kontrola, kalibratory i elementy zużywalne (eksploatacyjne) |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania codziennej kontroli jakości na 2 poziomach (parametr, którego ilość jest równa lub mniejsza od 400/1-rok - kontrolę wykonujemy dwa razy w tygodniu na 2 poziomach).

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy, w tym karty do badań w ilości 40 tys. szt.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 miesięcy | Wartość brutto 24 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 1 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 1 – Biochemia (odczynniki  + kalibratory, kontrole, elementy zużywalne +dzierżawa)

................. PLN netto (słownie: ............................)

................. PLN brutto (słownie: ............................)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 2 | Immunochemia | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do immunochemii |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora):

………………………………………………………………………………………………………

| Parametry graniczne |
| --- |
| Określenie parametru | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| Metoda chemiluminescencyjna pomiaru | Tak |  |
| Wydajność analizatora nie mniejsza niż 70 oznaczeń | Tak |  |
| Możliwość wykonania min 7 oznaczeń z jednej próbki | Tak |  |
| Szybkość otrzymania wyników troponiny do 12 min | Tak |  |
| Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce | Tak |  |
| Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu | Tak |  |
| Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | Tak |  |
| Możliwość bezpośredniego stosowania próbek pierwotnych | Tak |  |
| System chłodzenia odczynników na pokładzie | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany lub rok produkcji min. 2018, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 2 miesiące przed złożeniem oferty | Tak |  |
| Automatyczne monitorowanie stanu odczynników | Tak |  |
| Automatyczne rozcieńczenie próbki | Tak |  |
| Odczynniki gotowe do użycia | Tak |  |
| Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over | Tak |  |
| Zgłaszanie awarii 24 godz. na dobę | Tak |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| Na czas awarii Wykonawca zapewnia analizator zapasowy lub pokrywa koszty wykonania badań w innym laboratorium, wraz z kosztami dowozu materiału | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Materiał kontrolny wieloparametrowy | 20 pkt |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 12 godzin | 20 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena jednostkowa opakowania netto | Cena jednostkowa opakowania brutto | Ilość opakowań na 24 miesiące | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troponina T hs STAT | 2000 |  |  |  |  |  |
| PSA | 4500 |  |  |  |  |  |
| TSH | 15000 |  |  |  |  |  |
| fT4 | 6000 |  |  |  |  |  |
| fT3 | 4000 |  |  |  |  |  |
| Beta-HCG | 400 |  |  |  |  |  |
| PCT | 600 |  |  |  |  |  |
| Kontrola, kalibratory i elementy zużywalne (eksploatacyjne) |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych  oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników), ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania codziennej kontroli jakości dla TSH na 2 poziomach, dla parametrów:  Troponina, PSA, FT3, FT4, Beta HCG, PCT - kontrolę wykonujemy 3 razy w tygodniu na 2 poziomach

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 miesięcy | Wartość brutto 24 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 1 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 2 – Immunochemia: (odczynniki  + kalibratory, kontrole, elementy zużywalne +dzierżawa)

................. PLN netto (słownie: ............................)

................. PLN brutto (słownie: ............................)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6c do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3 | Analityka | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do analityki |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora):

………………………………………………………………………………………………………

| ANALIZATOR MOCZU | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Określenie parametru |  |
| Wydajność min 400 oznaczeń na godzinę | Tak |  |
| Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu | Tak |  |
| Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją kwasu askorbinowego na wynik | Tak |  |
| Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | Tak |  |
| Flagowanie wyników patologicznych | Tak |  |
| Możliwość zdefiniowania barwy moczu | Tak |  |
| Kompensacja własnego zabarwienia moczu | Tak |  |
| Możliwość wyboru klarowności moczu | Tak |  |
| Barkodowe identyfikowanie próbek | Tak |  |
| Pamięć min 500 wyników | Tak |  |
| Kontrola jakości – pamięć min 20 wyników | Tak |  |
| Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny | Tak |  |
| Wymagana czułość dla białka nie gorsza niż 20 mg/dl, dla glukozy nie gorsza niż 50 mg/dl | Tak |  |
| Automatyczne usuwanie zużytych pasków | Tak |  |
| Wykonawca dostarczy wirówkę laboratoryjną, kątową na 24 miejsca (nie starszą niż 4 lata) | Tak |  |
| Testy paskowe 10 parametrowe: glukoza, ciężar właściwy, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, leukocyty, białko, azotyny, erytrocyty, pH | Tak |  |
| Zgłaszanie awarii 24 godz. na dobę | Tak |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| Na czas awarii Wykonawca zapewnia analizator zapasowy lub pokrywa koszty wykonania badań w innym laboratorium, wraz z kosztami dowozu materiału | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany lub rok produkcji min. 2018, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Dwukrotny odczyt optyczny jednego paska w określonych przedziałach czasowych | 5 pkt |  |
| Możliwość stosowania moczy kontrolnych innego producenta pasków z podanymi zakresami wartości dla oferowanego aparatu i pasków | 5 pkt |  |
| Menu aparatu w języku polskim | 10 pkt |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 12 godzin | 10 pkt |  |
| Potwierdzona przez producenta walidacja testów paskowych i aparatu do ich odczytu | 5 pkt |  |
| Kontrola zewnętrzna 2 x w roku- udostępniona dla laboratorium darmowo | 5 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena opak. netto | Cena opak. brutto | Ilość opak. na 24 miesiące | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badanie ogólne moczu | 28000 |  |
| testy paskowe | 280 op a’( 1x100) |  |  |  |  |  |
| mocz kontrolny - poziom normal - poziom patologiczny | 720 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| papier do drukarki | 3200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia odpowiedniej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (uwzględnić   kontrolę jakości na 2 poziomach 180 dni w roku Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 miesiące | Wartość brutto 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 1 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 3 – Analityka: (odczynniki + kalibratory, kontrole, elementy zużywalne +dzierżawa)

................. PLN netto (słownie: ............................)

................. PLN brutto (słownie: ............................)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6d do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 4 | Hematologia | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do hematologii |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora)

Parametry bezwzględne wymagane dla analizatora  5 diff  (z rozdziałem krwinek białych na 5 populacji):

………………………………………………………………………………………………………

| ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Określenie parametru |  |  |
| Wydajność min. 60 oznaczeń na godzinę | Tak |  |
| Podajnik próbek na min. 20 próbówek (bez potrzeby ich otwierania) z czytnikiem kodów kreskowych i UPS w wyposażeniu analizatora | Tak |  |
| Wykonanie oznaczeń min 24 parametrów (5 DIFF) | Tak |  |
| Możliwość stosowania próbek systemu próżniowego lub systemu otwartego z przebijanym korkiem | Tak |  |
| Bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny | Tak |  |
| Automatyczne płukanie końcówki pobierającej krew | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany lub rok produkcji min. 2018, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty | Tak |  |
| Różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencji cytometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy | Tak |  |
| Liniowość (bez wstępnego rozcieńczenia) RBC min. do 8 mln / µl WBC min do 300 mln / µl PLT min do 5 mln / µl HGB do 25g/dl | Tak |  |
| Termin ważności odczynników min. 12 miesięcy od daty dostawy - nie dotyczy krwi kontrolnej | Tak |  |
| Kontrola zewnętrzna udostępniona dla laboratorium | Tak |  |
| Dla wszystkich parametrów jeden rodzaj krwi kontrolnej, której parametry wprowadzone są do aparatu za pomocą kodu | Tak |  |
| Całodobowa gotowość analizatora do pracy bez konieczności wyłączania - standby | Tak |  |
| Możliwość identyfikacji pacjenta w oparciu o kod paskowy | Tak |  |
| Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |
| Zgłaszania awarii 24 godz. na dobę | Tak |  |
| Reakcja serwisu w ciągu max 24 godz. | Tak |  |
| Na czas awarii Wykonawca zapewnia analizator zapasowy lub pokrywa koszty wykonania badań w innym laboratorium, wraz z kosztami dowozu materiału. | Tak |  |
| Możliwość nadawania indywidualnych numerów dla badanych próbek | Tak |  |
| Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + DIFF), oszczędność odczynników w trybie pracy CBC | Tak |  |
| Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach IG | Tak |  |
| Możliwość oceny całkowitej liczby WBC metodą optyczną | Tak |  |
| Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz stopniu zaawansowania patologii | Tak |  |
| Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu, ewentualnie z CD | Tak |  |
| Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzenia danych demograficznych pacjenta z LIS | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany lub rok produkcji min. 2018, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Wbudowana drukarka | 5 pkt |  |
| Możliwość dokonywania pomiarów ze wstępnie rozcieńczonej krwi kapilarnej | 10 pkt |  |
| Komputerowa baza danych | 5 pkt |  |
| Reakcja serwisu w ciągu 12 godz. | 20 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 badania | Cena jednostkowa brutto 1 badania | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morfologia CBC | 35000 |  |  |  |  |
| 5DIFF | 9000 |  |  |  |  |
| Razem | 44000 |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia odpowiedniej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania codziennej kontroli jakości na poziomie normalnym, na  poziomie niskim 3 razy w tygodniu , na poziomie wysokim 2 razy w tygodniu.

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 mc | Wartość brutto 24 mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 1 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 4 – Hematologia: (odczynniki + kalibratory, kontrole, elementy zużywalne +dzierżawa)

................. PLN netto (słownie: ............................)

................. PLN brutto (słownie: ............................)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6e do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 5 | Równowaga kwasowo-zasadowa | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora):

………………………………………………………………………………………………………

| ANALIZATOR RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Określenie parametru |  |  |
| Zapewnienie oznaczeń: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca– przez cały okres obowiązywania umowy | Tak |  |
| Parametry wyliczane HCO3 akt., BE(ecf), O2 sat | Tak |  |
| Podanie próbek bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | Tak |  |
| Zamknięte niezależne ścieki | Tak |  |
| Przejrzyste oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| System kontroli jakości | Tak |  |
| Bezobsługowe elektrody wymieniane niezależnie | Tak |  |
| Detektor pęcherzyków powietrza | Tak |  |
| Automatyczna kalibracja bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych lub gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat | Tak |  |
| Jeden analizator oferowany fabrycznie nowy a drugi używany nie starszy niż z 2018 | Tak |  |
| Możliwość wymiany odczynników i elektrod pomiędzy aparatami | Tak |  |
| Każdy odczynnik konfekcjonowany w oddzielne opakowanie umożliwiające wymianę w zależności od zużycia | Tak |  |
| Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka | Tak |  |
| Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora | Tak |  |
| Na koszt Oferenta podłączenie aparatów do sieci informatycznej Użytkownika wraz z niezbędnym zestawem komputerowym. | Tak |  |
| Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w polskim i tłumaczenia w języku polskim | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Mierzony pomiar Hb lub Hct i SO2 | 15 pkt |  |
| Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | 5 pkt |  |
| Termin ważności odczynnika po instalacji w analizatorze nie mniejsza niż 28 dni | 15pkt |  |
| Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym. | 5 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 badania | Cena jednostkowa Brutto 1 badania | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazometria | 6000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia odpowiedniej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kontroli jakości 3 razy w tygodniu na 2 poziomach

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 miesiące | Wartość brutto 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 2 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 5 – Równowaga kwasowo-zasadowa: (odczynniki + kalibratory, kontrole, elementy zużywalne +dzierżawa)

................. PLN netto (słownie: ............................)

................. PLN brutto (słownie: ............................)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6f do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 6 | Parametry krytyczne | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do parametrów krytycznych kardiologicznych |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora):

………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości analizatora | Parametry i właściwości oferowanego analizatora TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone: Troponina I/ Troponina T, NTproBNP, D-Dimer, | Tak |
| 2. | Analizator bezobsługowy, bez konieczności codziennej konserwacji | Tak |
| 3. | Pomiar ilościowy | Tak |
| 4. | Mały, kompaktowy, przenośny | Tak |
| 5. | System całkowicie bezigłowy, wykluczone ryzyko kontaminacji | Tak |
| 6. | Analizy wykonywane z krwi pełnej oraz z osocza, surowicy | Tak |
| 7. | Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki | Tak |
| 8. | W zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości | Tak |
| 9. | Czas od podania próbki do uzyskania wyniku maksymalnie 18 minut | Tak |
| 10. | Możliwość wykonania testu jednocześnie z jednej próbki dla 3 parametrów: Troponina T, NTproBNP, D-Dimer | Tak |
| 11. | Kalibracja nie częściej niż raz na 25 dni | Tak |
| 12. | Otwarcie zestawu nie skraca czasu przydatności odczynnika uniemożliwiając wykorzystanie go w całości przez Zamawiającego. | Tak |
| 13. | Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany lub rok produkcji min. 2018, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty | Tak |
|  | Pozostałe: |  |
| 14. | Komunikacja z użytkownikiem i instrukcje w języku polskim lub angielskim | 10 pkt. |
| 15. | Bezpłatny serwis techniczny raz w roku przez okres trwania umowy | 10 pkt. |
| 16. | Co najmniej jeden przegląd serwisowy / konserwacyjny po 6 miesiącach eksploatacji analizatora | 10 pkt. |
| 17. | Możliwość konsultacji technicznej w zakresie obsługi analizatora z doświadczonym pracownikiem Wykonawcy | 5 pkt. |
| 18. | Szkolenie z obsługi analizatora | 5 pkt. |

W polu „ parametry i właściwości oferowanego analizatora”, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany aparat spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych parametrów / warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych każdy z Wykonawców określa samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie 24 miesięcy ilości badań (oznaczeń).

- Obliczając ilość odczynników i kontroli należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę.

- W przypadku zaoferowania odczynników / materiałów eksploatacyjnych innego producenta niż producent analizatora do oferty należy załączyć oświadczenie producenta analizatora o dopuszczalności stosowania zaoferowanych materiałów.

- W przypadku awarii analizatora parametrów kardiologicznych zagwarantowana reakcja serwisu w ciągu 24 godzin.

Odczynniki – analizator parametrów kardiologicznych

| Lp | Nazwa odczynnika | Pojemność opakowania | Ilość badań | Cena netto jednego oznaczenia | Wartość neto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Wartość brutto oznaczenia | Producent, nr katalog. | Okres ważności odczynik. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | NT-proBNP | 60 | 40 |  |  |  |  |  |  | 6 m-cy |
| 2 | Troponina | 60 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 6 m-cy |
| 3 | T,D-dimer | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  | 6 m-cy |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Ilość odczynników obliczono dla:

| L.p. | Test | Ilość badań (oznaczeń) w okresie 24 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | NT-proBNP | 40 oznaczeń |
| 2 | Troponina T | 3000 oznaczeń |
| 3 | D-dimer | 100 oznaczeń |

Ilość oznaczeń wszystkich jest równoważne z ilością wykonanych troponin

* - wymienić i wycenić

Oświadczam, że zaoferowane odczynniki i materiały niezbędne do eksploatacji analizatora parametrów kardiologicznych są zalecane przez producenta oferowanego analizatora

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartość netto 24 miesięcznie | Wartość brutto 24 miesięcznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 1 |  |  |  |  |

Razem wartość pakietu nr 6 – Parametry krytyczne: (odczynniki + kalibratory, kontrole, elementy zużywalne + dzierżawa)

................. PLN netto (słownie: ............................)

................. PLN brutto (słownie: ............................)

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6g do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 7 | Serologia transfuzjologiczna mikrometodą kolumnową | Dostawa kart żelowych, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do mikrometody kolumnowej |

Dostawa kart żelowych, materiałów zużywalnych i dzierżawy sprzętu do mikrometody kolumnowej na wykonanie przez 24 miesiące (wykonawcy zobowiązani są do przeliczenia odpowiedniej ilości produktów na okres 24 miesięcy z wyłączeniem pozycji nr 8 w której Zamawiający określił wymaganą ilość).

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena netto | cena brutto | VAT 8 % | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karty żelowe 6 – dołkowe do wykonywania prób zgodności, badań przeglądowych przeciwciał | 2880 kart |  |  |  |  |  |
| 2 | Kart żelowe do oznaczania grupy krwi noworodków z BTA w zakresie A-B-DVI-DVI-kontrola-DAT | 96 kart |  |  |  |  |  |
| 3 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka innym klonem niż w pkt. 2 A-B-DVI+/A-B-DVI+ | 96 kart |  |  |  |  |  |
| 4 | Krwinki do badania przeglądowego przeciwciał gotowe do użycia (termin ważności min. 5 tyg.) (1 zestaw zawiera krwinki wzorcowe 1, 2, 3 każdy po 10 ml) | 26 zestawów |  |  |  |  |  |
| 5 | Standard anty-D do kontroli przeciwciał zwalidowany dla oferowanej mikrometody | 12x2ml |  |  |  |  |  |
| 6 | Zewnętrzna laboratoryjna kontrola jakości (4 x w roku)materiał krwinki i osocze | 8 zestawów na 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| 7 | Diluent o ważności min. 6 miesięcy od daty otwarcia | 8 x 500 ml |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet | 10x1000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Bezpośredni test antyglobulinowy zawierający: IgA, IgG, IgM, C3C, C3d | 96 kart |  |  |  |  |  |
| 10 | Grupa krwi z rewersem (A-B-DVI-/A1,B) | 200 kart |  |  |  |  |  |
| 11 | Potwierdzenie grupy krwi biorców (A-B-DVI-) | 300 kart |  |  |  |  |  |
| 12 | Potwierdzenie grupy krwi dawców (A-B-DVI+) | 100 kart |  |  |  |  |  |
| 13 | Karty z surowicą monowalentną (ważność ok 12 miesięcy) | 100 kart |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

Dzierżawa urządzeń

| 1 | Wirówka na 6 – 8 mikrokart | 2 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Pipeta automatyczna (nie elektroniczna) | 2 szt. |
| 3 | Dozownik diluentu | 2 szt. |
| 4 | Inkubator | 1 szt |

- Kolumny umieszczone na mikrokartach zawierające nie więcej niż 6 kolumn.

- Wirówka na 6-8 mikrokart z możliwością wyjmowania rotora, celem ułatwienia dezynfekcji urządzenia

- Sprzęt oraz wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta (za wyjątkiem standardu anty-D)

- Czas wykonania badania wraz z wirowaniem nie dłuższy niż 30 minut.

- Wysoka czułość

- Brak wymogu płukania krwinek po inkubacji przy PTA.

- Termin ważności od momentu dostawy min 12 miesięcy (krwinki minimum 4 tygodnie).

- Wymagane są stężenia robocze krwinek czerwonych (wzorcowych i badanych)

poniżej 1 % (całkowita eliminacja płukania krwinek w PTA LISS).

- Certyfikat zgodności w języku polskim na zamawiane produkty w języku polskim (Zamawiający dopuszcza brak CE na końcówki do pipety)

- Instrukcje zastosowania każdego produktu w języku polskim.

- Przechowywanie mikrokart w temperaturze pokojowej

- Sprzęt nie starszy niż z 2018 roku i gwarancja na okres trwania umowy.

- Gwarancja na czas dzierżawy urządzenia obejmuje bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu i walidacja raz w roku urządzenia, które tego wymaga, paszport techniczny oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona podczas instalacji sprzętu.

- Dostawy odczynników zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, transportem monitorowanym pod względem temp. (wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw stanowi załącznik do dostawy odczynników).

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość aparatów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 miesiące | Wartość brutto 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 7 szt. (j.w.) |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 7 – Serologia transfuzjologiczna mikrometodą kolumnową:

(odczynniki + kalibratory, kontrole, elementy zużywalne +dzierżawa)

................. PLN netto (słownie: ............................)

................. PLN brutto (słownie: ............................)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6h do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 8 | Serologia | Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych do badań serologicznych do metody manualnej |

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość | Cena netto 1 op. | VAT % | Wartość netto | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monolkonalny anty A klon I | 600 ml |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty A klon II | 600 ml |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monolkonalny anty B klon I | 600 ml |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty B klon II | 600 ml |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monolkonalny anty D IgM klon I | 700 ml |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monolkonalny anty D IgM/IgG klon II | 700 ml |  |  |  |  |  |
| 7 | Surowica AB | 8 ml |  |  |  |  |  |
| 8 | Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu AB0 gotowe do użycia do metody probówkowej i szkiełkowej | 30 zestawów (1 zestaw zawiera 4-10% krwinki A, B, 0 po 10 ml) |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw kontrolny A-B, krew pełna | 25 zestawów (1 zestaw zawiera krwinki A, B po 4 ml) |  |  |  |  |  |
| 10 | Standard anty D do mikrometody | 30 ml |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Warunki graniczne:

Odczynniki powinny posiadać znak CE

Termin ważności odczynników min 12 miesięcy od daty dostarczenia

Do każdej serii odczynnika powinno zostać dołączone świadectwo kontroli jakości w języku polskim

Wielkość opakowań:

- odczynniki monoklonalne (5-10 ml)

- surowica AB – 2 ml

- standard anty D 2 ml

Świadectwo kontroli serii odczynnika w czasie ważności produktu (walidacja).

Odczynniki dwóch różnych klonów anty-A, anty-B, anty-D mają pochodzić od tego samego producenta.

Instrukcje odczynników w języku polskim.

Razem wartość pakiet nr 8 – Serologia:

................. PLN netto (słownie: ............................)

................. PLN brutto (słownie: ............................)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo