## Pakiet 1
| FORMULARZ CENOWY |  | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2020-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 1 - Aparaty do infuzji
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 24 miesiace | Cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilosć w opakowaniu handlowym
1 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka", z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz miejscem na kolec komory koplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu. |  | szt | 4000
2 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów-200), możliwość podawania tłuszczy, prędkosć przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer-Slip i luer Lock |  | szt | 400
3 | Pojedynczy dren z automatyczną dwudrożną zastawką do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilość dostępów 200); możliwość podawania tłuszczy: prędkość przepływu:21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer Slip i Luer Lock |  | szt | 200
4 | strzykawka 3-częsciowa do pompy infzuzyjnej | 20 ml | szt | 200
5 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym, z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki posiadający nieruchomą osłonkę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką |  | szt | 1600
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto |  |  | …………………………………………
| Wartość brutto słownie |  |  | …………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 2
| FORMULARZ CENOWY |  | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2020-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 2 - Przyrządy do znieczulenia
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 24 miesiace | Cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilosć w opakowaniu handlowym
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą dł 90 mm | 25G | szt. | 20
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą dł 90 mm | 26G | szt. | 100
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą dł 90 mm | 27G | szt. | 160
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem typu PENICIL-POINT 90mm | 27G | szt | 160
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem typu PENICIL-POINT 90mm | 26G | szt | 60
6 | zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy | 6F | szt | 20
7 | zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy | 7F | szt | 20
8 | zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy | 6G | szt | 10
9 | zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy | 7G | szt | 10
10 | zestaw rozszrzony do znieczulenia zewnątrzoponowego | G18 | szt. | 10
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto |  |  | …………………………………………
| Wartość brutto słownie |  |  | …………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 3
| FORMULARZ CENOWY | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2020-2022 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 3 - Dreny, zgłębniki
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 24 miesiace | Cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | dren brzuszny | 400/34 | szt | 30
2 | dren brzuszny | 400/32 | szt. | 40
3 | dren brzuszny | 400/30 | szt. | 20
4 | dren brzuszny | 400/26 | szt. | 20
5 | dren brzuszny | 400/28 | szt. | 40
6 | dren Kehra | 450/180/12 | szt. | 10
7 | dren Kehra | 450/180/14 | szt. | 10
8 | dren Kehra | 450/180/16 | szt. | 10
9 | dren Redon | 12/70 | szt. | 20
10 | dren Redon | 14/70 | szt. | 80
11 | dren Redon | 18/70 | szt. | 20
12 | zgłębnik żołądkowy | 14-/1000 | szt. | 10
13 | zgłębnik żołądkowy | 16/1000 | szt. | 20
14 | zgłębnik żołądkowy | 18/1000 | szt. | 60
15 | zgłębnik żołądkowy | 20/1000 | szt. | 40
16 | zgłębnik żołądkowy | 22/1500 | szt. | 30
17 | zgłębnik żołądkowy | 24/1250 | szt. | 30
18 | zgłębnik żołądkowy | 26/1500 | szt. | 10
19 | zgłębnik żołądkowy | 28/1500 | szt. | 10
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto |  |  | …………………………………………
| Wartość brutto słownie |  |  | …………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 4
| FORMULARZ CENOWY |  | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2020-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 4 - Ostrza
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 24 miesiace | Cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 11 | op x 100 | 30
2 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 12 | op x 100 | 10
3 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 15 | op x 100 | 10
4 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 18 | op x 100 | 6
5 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 20 | op x 100 | 10
6 | ostrze wymienne ze stali węglowej, na każdej sztuce nazwa producenta, nr identyfikacyjny, seria i data ważności | 24 | op x 100 | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartośc brutto
| Wartość brutto |  |  | …………………………………………
| Wartość brutto słownie |  |  | …………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 5
| FORMULARZ CENOWY |  | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2020-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 5 - Paski
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 24 miesiace | Cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | paski fluresceinowe | x100 | op. | 8
2 | paski do badania suchego oka (test Schirmera) | x100 | op. | 8
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto |  |  | …………………………………………
| Wartość brutto słownie |  |  | …………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 6
| FORMULARZ CENOWY |  | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2020-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 6 - Folia operacyjna
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 24 miesiace | Cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Folia operacyjna samoprzylepna | 45x45 cm | szt | 80
2 | Folia operacyjna samoprzylepna | 45x72 cm | szt | 80
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto |  |  | …………………………………………
| Wartość brutto słownie |  |  | …………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 7
| FORMULARZ CENOWY |  | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2020-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 7 - Higiena jamy ustnej
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 24 miesiace | Cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Szczoteczka do zębów z odsysaniem, pokryta gąbką, z funkcją jednoczesnego szczotkowania, płukania i odsysania, z kontrolą odsysania, do ssaka | X 50 szt | op. | 4
2 | Aplikator gąbkowy, niesterylny | X 50 szt | op. | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto |  |  | …………………………………………
| Wartość brutto słownie |  |  | …………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 8
| FORMULARZ CENOWY |  | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2020-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 8 - Urządzenia do spirometru
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 24 miesiace | Cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | papier do spirometru Spirolabu III | 112 x20 x12 termiczne | op. | 80
2 | ustniki do spirolabu III jednorazowe | x100szt | op. | 36
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto |  |  | …………………………………………
| Wartość brutto słownie |  |  | …………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 9
| FORMULARZ CENOWY |  | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2020-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 9 - Odzież dla pacjenta
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 24 miesiace | Cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Koszula pacjenta /dla położnic / j.uż. włóknina trzywarstwowa SMS gramatura min. 35g/m² całkowicie nieprzezroczysta nie pyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu do pasa w kształcie litery Y, 2 pary troków: jedne przy dekolcie, drugie w pasie, kolor niebieski. Materiał przebadany na zgodność z normą EN 13795 - |  | szt | 1600
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto |  |  | …………………………………………
| Wartość brutto słownie |  |  | …………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 10
| FORMULARZ CENOWY |  | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2020-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 10 - Pojemniki
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 24 miesiace | Cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 15-30 ml | j.m. | 1600
2 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 50-60 ml | szt. | 100
3 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 100-150 ml | szt | 300
4 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 200-250 ml | szt. | 200
5 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 500ml | szt. | 60
6 | pojemnik do próbek histopatologicznych, zakręcany | 2,5l | szt. | 20
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto |  |  | …………………………………………
| Wartość brutto słownie |  |  | …………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.

## Pakiet 11
| FORMULARZ CENOWY |  | ZUŻYWALNY SPRZĘT MEDYCZNY W OKRESIE 2020-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do FO
Pakiet 11 - Środki ochrony indywidualnej
Lp. | Nazwa artykułu | Rozmiar | j.m. | ilość na 24 miesiace | Cena netto | wartość netto | Vat % | Cena brutto | wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym
1 | Fartuch jednorazowy z włókniny polipropylenowej z dodatkiem folii | L | szt. | 6000
2 | Fartuch jednorazowy z włókniny polipropylenowej 20-25G/m2 z gumką przy rękawie wiązany na troki w talii i na szyi | L | szt. | 8000
3 | Fartuch jednorazowy z włókniny polipropylenowej 30-35g /m2 z mankietem przy rękawie wiazany na troki w talii i na szyi | L | szt. | 8000
4 | Fartuch jednorazowy z włókniny polipropylenowej 30-35g /m2 z mankietem przy rękawie wiazany na troki w talii i na szyi | XL | szt. | 3000
5 | Fartuch jednorazowy barierowy z włókniny polipropylenowej SMS zgodny z normą EN14605 | L | szt. | 8000
6 | Fartuch jednorazowy barierowy z włókniny polipropylenowej SMS zgodny z normą EN14606 | XL | szt. | 6000
7 | Maska chirurgiczna 3- warstwowa wiązana zgodna z normą PN-EN14683:2006 | op x50 | szt. | 130
8 | Półmaska z filtrem FFP3 wielokrotnego użytku. Odpowiadająca normom EN149;2001+A1:2009 | szt | szt. | 4000
|  |  |  | Razem wartość netto |  |  | Razem wartość brutto
| Wartość brutto |  |  | …………………………………………
| Wartość brutto słownie |  |  | …………………………………………
W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu oraz koszty rozładunku w siedzibie zamawiającego.