Rozdział III  FORMULARZ OFERTY

pieczęć wykonawcy

............................ dn. ................

miejscowość

FORMULARZ OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o. Ul. Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów

2.WYKONAWCA (Lider):

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) (Pełna nazwa / firma, adres, NIP/PESEL, KRS) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Reprezentowany przez:……………………………………………………………………………...

(Imię, nazwisko, Stanowisko, podstawa do reprezentacji)

Nr telefonu Wykonawcy ……………………………………………………………………………

Nr faksu Wykonawcy ………………………………………………………………………………

E-mail Wykonawcy ………………………………………………………………………………...

Nr konta Wykonawcy ………………………………………………………………………………

Składanie zamówień:

  - Numer telefonu…………………………………………………………………..……..

  - Numer fax………………………………………………………….……………………

  - adres e-mail:…………………………………………………………………………….

  - Numer fax dotyczący składania reklamacji…………………………………………….

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW/dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne – Pełnomocnik/ Lider:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu; Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczamy, że:

Zapoznałem/ zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, załącznikami do niej, oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Cena całkowita za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

Pakiet ..... ………….…PLN brutto z podatkiem VAT

Przedmiot zamówienia, zasady wyceny zostały przez zamawiającego opisane w treści SIWZ i nie zgłaszamy żadnych uwag i zastrzeżeń związanych z przygotowanym przez zamawiającego opisem. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy realizację zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa, treścią oferty, w terminie zakreślonym niniejszą SIWZ.

5. Oświadczam(y), że informacje stanowiące tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone/nie zostały umieszczone * w odrębnej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

6. Deklaracja dotycząca podwykonawstwa:**

☐ Oświadczam, że zamówienie będę realizował samodzielnie i nie zamierzam zrealizować przy udziale podwykonawców

☐ Oświadczamy, że zamówienie zamierzam zrealizować z udziałem podwykonawców (wypełnić tylko w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom)

| L.p. | Podwykonawca (dane identyfikujące: adres, nazwa, NIP/PESEL) | Zakres części zamówienia / roboty budowlanej, dostawy czy usługi w w którym Wykonawca ma zamiar powierzenia realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Adres: ………………………. Nazwa: ………………… NIP/PESEL: …………………. | Lokalizacja: …………………………………………… Zakres prac: ………………………………………………. Rozmiar: ……………………………………………………… |
|  | Adres: ………………………. Nazwa: ………………… NIP/PESEL: …………………. | Lokalizacja: …………………………………………… Zakres prac: ………………………………………………. Rozmiar: ……………………………………………………… |

7. Wraz z ofertą składamy dokumenty wymienione w  SIWZ.

8. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że [będziemy polegać / nie będziemy polegać]* na zasobach innych podmiotów określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, które są udostępnione przez:

…........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

/należy wymienić nazwy i adresy podmiotów/

9. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

☐ TAK

☐ NIE

(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

10. Uważam/y/ się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Wskazujemy, że następujące oświadczenia / dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

1. ………………………………………..…. - ……………………………………………………..

(Nazwa dokumentu i wskazanie punktu w SIWZ)		(Adres internetowy)

12. Informujemy, że: *

- Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) ………………………………………………………………………………………………………

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………….. zł netto.

13. Wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie 60 dni.

14. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych zawartych w istotnych postanowieniach umownych (Rozdział II).

15. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

* niewłaściwe skreślić

** wypełnić, jeżeli dotyczy Wykonawcy

Oświadczam, że informacje podane w ww oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Rozdział IV  OŚWIADCZENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne                              w Wołowie Sp. z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26

56-100 Wołów

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy II”, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o., nr postępowania 12/PCM/2020/ZP/A oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne                              w Wołowie Sp. z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26

56-100 Wołów

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 24 miesięcy II”, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o., nr postępowania 12/PCM/2020/ZP/A oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

# DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,

# O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o.

56-100 Wołów,  ul. Inwalidów Wojennych 26

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 r. poz. 369) z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*

Należę do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 r. poz. 369) z innym Wykonawcą:

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu.*

W tym przypadku załączam dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

i składamy listę podmiotów należących do naszej grupy kapitałowej, jako załącznik do niniejszego oświadczenia *

* właściwe zaznaczyć X

…………………., dnia ……………….r.

(Miejscowość)

……………………………………………………

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do  występowania w obrocie prawnym                                                       lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5 do SIWZ

miejscowość, data …………..

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w:

□ art. 13* □ art. 14*

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe ezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

* Zaznaczyć właściwe

…………………., dnia ……………….r.

(Miejscowość)

……………………………………………………

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do  występowania w obrocie prawnym                                                       lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analityka | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do analityki |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora):

………………………………………………………………………………………………………

| ANALIZATOR MOCZU | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Określenie parametru |  |
| Wydajność min 400 oznaczeń na godzinę | Tak |  |
| Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu | Tak |  |
| Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją kwasu askorbinowego na wynik | Tak |  |
| Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | Tak |  |
| Flagowanie wyników patologicznych | Tak |  |
| Możliwość zdefiniowania barwy moczu | Tak |  |
| Kompensacja własnego zabarwienia moczu | Tak |  |
| Możliwość wyboru klarowności moczu | Tak |  |
| Barkodowe identyfikowanie próbek | Tak |  |
| Pamięć min 500 wyników | Tak |  |
| Kontrola jakości – pamięć min 20 wyników | Tak |  |
| Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny | Tak |  |
| Wymagana czułość dla białka nie gorsza niż 20 mg/dl, dla glukozy nie gorsza niż 50 mg/dl | Tak |  |
| Automatyczne usuwanie zużytych pasków | Tak |  |
| Wykonawca dostarczy wirówkę laboratoryjną, kątową na 24 miejsca (nie starszą niż 4 lata) | Tak |  |
| Testy paskowe 10 parametrowe: glukoza, ciężar właściwy, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, leukocyty, białko, azotyny, erytrocyty, pH | Tak |  |
| Zgłaszanie awarii 24 godz. na dobę | Tak |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| Na czas awarii Wykonawca zapewnia analizator zapasowy lub pokrywa koszty wykonania badań w innym laboratorium, wraz z kosztami dowozu materiału | Tak |  |
| Analizator oferowany fabrycznie nowy, nieużywany lub rok produkcji min. 2018, po przeglądzie technicznym wykonanym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem oferty | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Dwukrotny odczyt optyczny jednego paska w określonych przedziałach czasowych | 5 pkt |  |
| Możliwość stosowania moczy kontrolnych innego producenta pasków z podanymi zakresami wartości dla oferowanego aparatu i pasków | 5 pkt |  |
| Menu aparatu w języku polskim | 10 pkt |  |
| Reakcja serwisowa w ciągu 12 godzin | 10 pkt |  |
| Potwierdzona przez producenta walidacja testów paskowych i aparatu do ich odczytu | 5 pkt |  |
| Kontrola zewnętrzna 2 x w roku- udostępniona dla laboratorium darmowo | 5 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena opak. netto | Cena opak. brutto | Ilość opak. na 24 miesiące | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badanie ogólne moczu | 28000 |  |
| testy paskowe | 280 op a’( 1x100) |  |  |  |  |  |
| mocz kontrolny - poziom normal - poziom patologiczny | 720 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| papier do drukarki | 3200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia odpowiedniej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (uwzględnić   kontrolę jakości na 2 poziomach 180 dni w roku Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 miesiące | Wartość brutto 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 1 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 1 – Analityka: (odczynniki + kalibratory, kontrole, elementy zużywalne +dzierżawa)

................. PLN netto (słownie: ............................)

................. PLN brutto (słownie: ............................)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 2 | Równowaga kwasowo-zasadowa | Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej |

(podać model, nr katalogowy, rok produkcji analizatora):

………………………………………………………………………………………………………

| ANALIZATOR RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ | Wymagana odpowiedź | Wstawić TAK jeżeli spełnia lub NIE jeżeli nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Określenie parametru |  |  |
| Zapewnienie oznaczeń: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca– przez cały okres obowiązywania umowy | Tak |  |
| Parametry wyliczane HCO3 akt., BE(ecf), O2 sat | Tak |  |
| Podanie próbek bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | Tak |  |
| Zamknięte niezależne ścieki | Tak |  |
| Przejrzyste oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| System kontroli jakości | Tak |  |
| Bezobsługowe elektrody wymieniane niezależnie | Tak |  |
| Detektor pęcherzyków powietrza | Tak |  |
| Automatyczna kalibracja bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych lub gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat | Tak |  |
| Jeden analizator oferowany fabrycznie nowy a drugi używany nie starszy niż z 2018 | Tak |  |
| Możliwość wymiany odczynników i elektrod pomiędzy aparatami | Tak |  |
| Każdy odczynnik konfekcjonowany w oddzielne opakowanie umożliwiające wymianę w zależności od zużycia | Tak |  |
| Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka | Tak |  |
| Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora | Tak |  |
| Na koszt Oferenta podłączenie aparatów do sieci informatycznej Użytkownika wraz z niezbędnym zestawem komputerowym. | Tak |  |
| Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w polskim i tłumaczenia w języku polskim | Tak |  |
| Parametry zalecane |
| Określenie parametru |  |  |
| Mierzony pomiar Hb lub Hct i SO2 | 15 pkt |  |
| Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | 5 pkt |  |
| Termin ważności odczynnika po instalacji w analizatorze nie mniejsza niż 28 dni | 15pkt |  |
| Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym. | 5 pkt |  |

Niespełnienie jednego z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

|  | Ilość badań na 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 badania | Cena jednostkowa Brutto 1 badania | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące | Ilość opakowań na 24 miesiące | Cena jednostkowa opakowania netto | Cena jednostkowa opakowania brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazometria | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przy obliczaniu kosztów oferty do uwzględnienia odpowiedniej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (przy uwzględnieniu stabilności odczynników na pokładzie analizatora po otwarciu jednostkowych opakowań odczynników, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kalibracji, ilości oznaczeń niezbędnych do wykonania kontroli jakości 3 razy w tygodniu na 2 poziomach

Oferent uzupełni ofertę o wykaz niezbędnego sprzętu/asortymentu do wykonania ww. ilości badań w okresie trwania umowy.

Czynsz dzierżawny:

|  | Ilość analizatorów w szt. | Netto 1 miesiąc | Brutto 1 miesiąc | Wartośćnetto 24 miesiące | Wartość brutto 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawny | 2 szt. |  |  |  |  |

Razem wartość pakiet nr 2 – Równowaga kwasowo-zasadowa: (odczynniki + kalibratory, kontrole, elementy zużywalne +dzierżawa)

................. PLN netto (słownie: ............................)

................. PLN brutto (słownie: ............................)

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo