Załącznik nr 1

………………………………………………

(miejscowość, data)

Pieczątka oferenta

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące:

Dostawy łóżek z materacami (10 sztuk) wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego

składam ofertę następującej treści:

- oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za:

cenę brutto: …………………….. zł

słownie: .....................................................................................................

cenę netto: …………………….. zł

słownie: .....................................................................................................

VAT …………… (…… %)

- Termin wykonania zamówienia:

……………………………………………………………………………………

- Warunki płatności:

……………………………………………………………………………………

- Okres gwarancji:

……………………………………………………………………………………

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu cenowym warunki.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

Załączniki do oferty:

  - ……………………………….

  - ……………………………….

……………………………….

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

………………………………………………

(miejscowość, data)

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

|  | ŁÓZKO SZPITALNE | MATERAC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ / model | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji (min. 2021) | Podać |  |  |

| L.p. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁÓŻKO SZPITALNE ELEKTRYCZNIE STEROWANE |
|  | Elektryczne sterowane czterosegmentowe łóżko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery siłowniki elektryczne w obudowie w kolorze jasny popiel. | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą siłowników umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana jest za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego. | TAK |  |
|  | Wymiar segmentów leża: część pleców nie mniej niż 70 cm, część stała siedziska nie mniej niż 29 cm, część uda nie mniej niż 28 cm, część podudzia nie mniej niż 56 cm. | TAK |  |
|  | Konstrukcja szczytów zabudowana, wykonana z płyty meblowej o szerokości min. 18 mm i płytą HDF min. 6,4 mm. Boki szczytów wykonane z elementów drewnianych o wymiarach nie mniejszych niż 60x45mm, w których estetycznie schowana jest listwa aluminiowa do regulacji wysokości poręczy bocznych. | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka szpitalnego wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. | TAK |  |
|  | Skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności na ciecz o IP X4 | TAK |  |
|  | Leże czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o szerokości ok. 40 x 1,8 mm. | TAK |  |
|  | Wysięgnik z uchwytem do ręki wykonany z rury o wymiarach 33,7 x 4 mm o regulowanej długości mocowany w tulejach, możliwość mocowania po lewej i po prawej stronie wezgłowia. . | TAK |  |
|  | Podwójne barierki boczne na całej długości łóżka wykonane zgodnie z nową normą PN-EN 60601-2-52:2010 – Wymagane przedstawienie certyfikatu/testu. | TAK |  |
|  | System opuszczania poręczy wykonany w całość z aluminium, w tym bolce podtrzymujące barierki boczne aluminiowe o średnicy nie mniejszej niż 11 mm. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2140 mm, (+/- 10 mm) - szerokość całkowita: 1050 mm, (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Wymiary leża: - szerokość: 900 mm, (+/- 5 mm) - długość: 2000 mm, (+/- 5 mm) | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: nie mniejszym niż 390 mm – 810 mm | TAK |  |
|  | Minimalny zakres regulacji wysokości leża min. 420 mm. | TAK |  |
|  | System regulacji leża wykonany z pojedynczej kolumny o wymiarach min. 70 x 40 x 2mm. | TAK |  |
|  | Regulacja: - segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0-70 °, (+/- 5°) - segmentu oparcia uda: 0-40 °, (+/- 5°) | TAK |  |
|  | Kąt przechyłu Trendelenburga nie mniej niż 0 - 12° oraz kąt przechyłu anty-Trendelenburga nie mniej niż 0 - 12° | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w funkcję Autokontur, pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda. | TAK |  |
|  | Układ jezdny stanowią cztery koła o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, każde z kół wyposażone jest w hamulec jazdy i obrotu. Hamulec metalowy odporny na uszkodzenia. | TAK |  |
| 21. | Kolor obudowy drewnianej buk | TAK |  |
| 22. | Pilot wyposażony w min. trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników, jak również o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota. | TAK |  |
| 23. | Blokada wszystkich funkcji łóżka za pomocą kluczyka z tyłu obudowy pilota. | TAK |  |
| 24. | Regulacja wysokości i sekcji leża za pomocą pilota min. 10 – funkcyjnego. | TAK |  |
| 25. | Pilot o podwyższonej odporności na ciecz o IPX6 | TAK |  |
| 26. | Dodatkowa blokada funkcji Trendeleburga z tyłu obudowy pilota. | TAK |  |
| 27. | Minimalne bezpieczne obciążenie robocze 215 kg. Potwierdzone badaniami z zewnętrznego instytutu badawczego. | TAK |  |
| 28. | Leże wykonane z profili około 40x20x2mm | TAK |  |
| 29. | Łóżko przystosowane do zasilania sieciowego 230V 50/60 Hz. | TAK |  |
| 30. | Transformator 24V umieszczony we wtyczce łóżka (rozwiązanie bezpieczne dla pacjenta), gdzie prąd o bezpiecznym napięciu dochodzi do konstrukcji łóżka. | TAK |  |
| 31. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 32. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 33. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania - odbioru | TAK |  |
| MATERAC PIANKOWY PRZECIWODLEŻYNOWY TYPU GOFER W POKROWCU MEDYCZNYM |
| 1. | Pokrowiec z zamkiem wszytym minimum na dwóch powierzchniach bocznych materaca | TAK |  |
| 2. | Masa powierzchniowa dla pokrowca: 170 ± 20 [g/m²] | TAK |  |
| 3. | Rodzaj powłoki PU dla pokrowca: 100 [%] | TAK |  |
| 4. | Rodzaj nośnika PES dla pokrowca: 100 [%] | TAK |  |
| 5. | Produkt niepalny | TAK |  |
| 6. | Siła zrywająca wzdłuż dla pokrowca: ≥20 [daN/5cm], siła zrywająca wszerz dla pokrowca: ≥10 [daN/5cm] | TAK |  |
| 7. | Możliwość prania/ dezynfekcji parą wodną o temp: min. 105 °C, możliwość prania w temp: min. 95°C | TAK |  |
| 8. | Wodoszczelność dla pokrowca: ≥2000 [mm słupa H₂O] | TAK |  |
| 9. | Paroprzepuszczalność dla pokrowca: ≥300 [g/m²/24h] | TAK |  |
| 10. | Materac wykonany z pianki o gęstości min: 25 kg/m³ | TAK |  |
| 11. | Wymiar materaca: 890 mm – 1990 mm (+/-10 mm), wysokość: 12 cm ± 2 cm | TAK |  |
| 12. | ISO 9001 | TAK |  |
| 13. | Certyfikaty dla pokrowca: Świadectwo Jakości Instytutu Leków; Atest Higieniczny; Certyfikat "Przyjazny dla człowieka". | TAK |  |
| 14. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych: deklaracja zgodności CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania - odbioru | TAK |  |

……………………………….

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne                              w Wołowie Sp. z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26

56-100 Wołów

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ OFEROWANYCH DOSTAW Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO (PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

        - Niniejszym oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone                     do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.                  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej.                                   Jesteśmy w posiadaniu odpowiednich dokumentów, którymi są: deklaracja zgodności CE lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dopuszczających do obrotu oraz stosowania oferowane wyroby i zobowiązujemy się okazać potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie tych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- ……………………………….

- Podpis osoby upoważnionej