Załącznik nr 5 do SWKO

Przyjmujący zamówienie:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Specyfikacja analizatorów POCT dla oddziałów szp italnych / Izby przyjęć

- Wymagane parametry mierzone:

  - pH, pCO2, pO2, elektrolity (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, LAC., Hb, Hct, BUN, CREA, glikemia) (czas testu: nie dłuższy niż 5 min.)

  - troponina, kreatynina, glukoza, elektrolity (czas testu: nie dłuższy niż 10 min.)

  - morfologia krwi, CRP  (czas testu: nie dłuższy niż 5 min.)

  - mocz: pH, białko, glukoza, ketony, leukocyty i krew (czas testu: nie dłuższy niż 5 min.)

  - CRP, prokalcytonina (PCT), szybkie testy na grypę / streptokoki (czas testu: czas testu: nie dłuższy niż 5 min.)

  - PT/INR, APTT, fibrynogen (czas testu: czas testu: nie dłuższy niż 5 min.)

- Możliwość wykonania oznaczenia w próbce krwi pobranej do kapilary, strzykawki, probówki, gdzie objętość próbki wynosi ok.100μl, w tym: krwi żylnej, tętniczej, włośniczkowej oraz pępowinowej.

- Możliwość wydruku wyników przy użyciu wbudowanej drukarki wewnętrznej analizatora oraz transmisji rezultatów do systemu informatycznego Zamawiającego.

- Wbudowany automatyczny system wewnętrznej kontroli jakości.

- Menu w języku polskim.

- Aparaty muszą być zintegrowane  z HL7, posiadać back-up na awarie (redundancja) i być kalibrowane zgodnie z zaleceniami producenta. Przyjmujący zamówienie zapewnia szkolenie personelu szpitala i materiały zużywalne bez limitu.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo